## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Av. José Grilo, 426 - Centro
Conceição do Castelo - ES - CEP 29370-000
Telefone (28) 3547-1101
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra |  | Construção da 2ª Et. Do Centro Cultural, Social e Esportivo de Conceição do Castelo
Contrato |  | 875383/2018 (CONTRATO DE REPASSE); 1058890-16 (OPERAÇÃO)
Local |  | Av Harvey Vargas Grilo, Nº 143, Centro, Conceição do Castelo - ES (Lat.:20°21'39.92"S;Long.: 41°14'50.00"O)
Proprietário |  | PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Referencial de preços |  | SINAPI/IOPES
Data base |  | JUNHO/2019
BDI |  | 26.75%
Encargos Sociais (SINAPI) |  | 89,54% (hora)
Orçamentista |  | NEYTON BILLER DE SOUZA
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UND. | QUANT. | PREÇOS (R$) |  | PROPOSTA DA EMPRESA
[6 empty] | Unitário | Total Parcial | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | Adotado | C/BDI | SINAPI | LIMITE | VERIFICAÇÃO
1.1 | SINAPI | 74209/01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 343.62 | 2061.72 |  | 0 | 271.1 | 343.6193 |  | 203.325 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2061.72 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
2 |  |  | ESTRUTURA | [9 empty] | 0 | OK
2.1 | SINAPI | COMP. 01 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUSO). | M3 | 74.63 | 395.33 | 29503.48 |  | 0 | 311.9 | 395.3333 |  | 233.925 | OK
2.2 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 340.6 | 7.9 | 2690.74 |  | 0 | 6.23 | 7.8965 |  | 4.6725 | OK
2.3 | SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 92 | 7.31 | 672.52 |  | 0 | 5.77 | 7.3135 |  | 4.3275 | OK
2.4 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 2.3 | 7.81 | 17.96 |  | 0 | 6.16 | 7.8078 |  | 4.62 | OK
2.5 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 762.57 | 6.46 | 4926.2 |  | 0 | 5.1 | 6.4642 |  | 3.825 | OK
2.6 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 931.3 | 6.02 | 5606.43 |  | 0 | 4.75 | 6.0206 |  | 3.5625 | OK
2.7 | SINAPI | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 140.8 | 5.93 | 834.94 |  | 0 | 4.68 | 5.9319 |  | 3.51 | OK
2.8 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 25.5 | 7.4 | 188.7 |  | 0 | 5.84 | 7.4022 |  | 4.38 | OK
2.9 | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 2174 | 7.02 | 15261.48 |  | 0 | 5.54 | 7.022 |  | 4.155 | OK
2.10 | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015 | KG | 953.8 | 7.64 | 7287.03 |  | 0 | 6.03 | 7.643 |  | 4.5225 | OK
2.11 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 267.19 | 107.72 | 28781.71 |  | 0 | 84.99 | 107.7248 |  | 63.7425 | OK
2.12 | SINAPI | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 407.11 | 41.22 | 16781.07 |  | 0 | 32.52 | 41.2191 |  | 24.39 | OK
2.13 | SINAPI | 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 40.86 | 96.04 | 3924.19 |  | 0 | 75.77 | 96.0385 |  | 56.8275 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 116476.45 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [9 empty] | 0 | OK
3.1 | SINAPI | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO (CINZA) POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO (CINZA), EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 47.92 | 452.37 | 21677.57 |  | 0 | 356.9 | 452.3707 |  | 267.675 | OK
3.2 | SINAPI | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 703.82 | 41.81 | 29426.71 |  | 0 | 32.99 | 41.8148 |  | 24.7425 | OK
3.3 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 34.3 | 30.6 | 1049.58 |  | 0 | 24.14 | 30.5975 |  | 18.105 | OK
3.4 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32.5 | 38.95 | 1265.88 |  | 0 | 30.73 | 38.9503 |  | 23.0475 | OK
3.5 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 24.15 | 23.4 | 565.11 |  | 0 | 18.46 | 23.3981 |  | 13.845 | OK
3.6 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.8 | 38.28 | 298.58 |  | 0 | 30.2 | 38.2785 |  | 22.65 | OK
3.7 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 34.3 | 30.04 | 1030.37 |  | 0 | 23.7 | 30.0398 |  | 17.775 | OK
3.8 | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 32.5 | 35.98 | 1169.35 |  | 0 | 28.39 | 35.9843 |  | 21.2925 | OK
3.9 | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 89.3 | 42.4 | 3786.32 |  | 0 | 33.45 | 42.3979 |  | 25.0875 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 60269.47 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
4 |  |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 0 | OK
4.1 | SINAPI | 68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 13.42 | 444.99 | 5971.77 |  | 0 | 351.08 | 444.9939 |  | 263.31 | OK
4.2 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 6.28 | 287.11 | 1803.05 |  | 0 | 226.52 | 287.1141 |  | 169.89 | OK
4.3 | SINAPI | 74136/003 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M2 | 7.2 | 311.87 | 2245.46 |  | 0 | 246.05 | 311.8684 |  | 184.5375 | OK
4.4 | SINAPI | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 2 | 721.99 | 1443.98 |  | 0 | 569.62 | 721.9934 |  | 427.215 | OK
4.5 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/201 | UND. | 12 | 751.72 | 9020.64 |  | 0 | 593.07 | 751.7162 |  | 444.8025 | OK
4.6 | SINAPI | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 1 | 785.27 | 785.27 |  | 0 | 619.54 | 785.2669 |  | 464.655 | OK
4.7 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 16.8 | 534.86 | 8985.65 |  | 0 | 421.98 | 534.8597 |  | 316.485 | OK
4.8 | SINAPI | 73937/003 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 9.6 | 122.88 | 1179.65 |  | 0 | 96.95 | 122.8841 |  | 72.7125 | OK
4.9 | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 26.7 | 106.77 | 2850.76 |  | 0 | 84.24 | 106.7742 |  | 63.18 | OK
4.10 | SINAPI | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 6 | 380.14 | 2280.84 |  | 0 | 299.91 | 380.1359 |  | 224.9325 | OK
4.11 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 11.04 | 521.8 | 5760.67 |  | 0 | 411.68 | 521.8044 |  | 308.76 | OK
4.12 | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 5.64 | 340.27 | 1919.12 |  | 0 | 268.46 | 340.2731 |  | 201.345 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 44246.86 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
5 |  |  | COBERTURA | [9 empty] | 0 | OK
5.1 | SINAPI | COMP.38 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO. | M2 | 431.19 | 106.36 | 45861.37 |  | 0 | 83.91 | 106.3559 |  | 62.9325 | OK
5.2 | SINAPI | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 431.19 | 20.7 | 8925.63 |  | 0 | 16.33 | 20.6983 |  | 12.2475 | OK
5.3 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 434.21 | 253.5 | 110072.24 |  | 0 | 200 | 253.5 | 228.03 | 150 | OK
5.4 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 87.1 | 36.68 | 3194.83 |  | 0 | 28.94 | 36.6815 |  | 21.705 | OK
5.5 | SINAPI | COMP. 02 | CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFALTICA E=3,00MM | M | 27.3 | 360.91 | 9852.84 |  | 0 | 284.74 | 360.908 |  | 213.555 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 177906.91 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
6 |  |  | TETOS E FORROS | [9 empty] | 0 | OK
6.1 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 | M2 | 412.5 | 34.81 | 14359.13 |  | 0 | 27.46 | 34.8056 |  | 20.595 | OK
6.2 | SINAPI | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 332.49 | 2.67 | 887.75 |  | 0 | 2.11 | 2.6744 |  | 1.5825 | OK
6.3 | SINAPI | COMP.03 | EMASSAMENTO DE FORRO COM 2 DEMÃOS DE MASSA ACILICA | M2 | 412.5 | 13.83 | 5704.88 |  | 0 | 10.91 | 13.8284
6.4 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 412.5 | 11.55 | 4764.38 |  | 0 | 12.03 | 11.55
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 25716.14 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
7 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [9 empty] | 0 | OK
7.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 861.71 | 3.4 | 2929.81 |  | 0 | 2.68 | 3.3969 |  | 2.01 | OK
7.2 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 350.34 | 6.06 | 2123.06 |  | 0 | 4.78 | 6.0587 |  | 3.585 | OK
7.3 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 174.58 | 7.62 | 1330.3 |  | 0 | 6.01 | 7.6177 |  | 4.5075 | OK
7.4 | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 80.28 | 34.87 | 2799.36 |  | 0 | 27.51 | 34.8689 |  | 20.6325 | OK
7.5 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 94.37 | 30.29 | 2858.47 |  | 0 | 23.9 | 30.2933 |  | 17.925 | OK
7.6 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 277.42 | 26.92 | 7468.15 |  | 0 | 21.24 | 26.9217 |  | 15.93 | OK
7.7 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 409.64 | 31.5 | 12903.66 |  | 0 | 24.85 | 31.4974 |  | 18.6375 | OK
7.8 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 174.58 | 52.07 | 9090.38 |  | 0 | 41.08 | 52.0689 |  | 30.81 | OK
7.9 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 350.34 | 32.94 | 11540.2 |  | 0 | 25.99 | 32.9423 |  | 19.4925 | OK
7.10 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 30.58 | 63.98 | 1956.51 |  | 0 | 50.48 | 63.9834 |  | 37.86 | OK
7.11 | SINAPI | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 80.28 | 74.21 | 5957.58 |  | 0 | 58.55 | 74.2121 |  | 43.9125 | OK
7.12 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 371.79 | 63.46 | 23593.79 |  | 0 | 50.07 | 63.4637 |  | 37.5525 | OK
7.13 | SINAPI | COMP. 04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, COM ARGAMASSA COLANTE TIPO III | M2 | 40.07 | 87.09 | 3489.7 |  | 0 | 68.71 | 87.0899 |  | 51.5325 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 88040.97 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
8 |  |  | PISOS | [9 empty] | 0 | OK
8.1 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 412.5 | 33.04 | 13629 |  | 0 | 26.07 | 33.0437 |  | 19.5525 | OK
8.2 | SINAPI | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 3.75 | 58.44 | 219.15 |  | 0 | 46.11 | 58.4444 |  | 34.5825 | OK
8.3 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 33.25 | 40.61 | 1350.28 |  | 0 | 32.04 | 40.6107 |  | 24.03 | OK
8.4 | SINAPI | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 375.5 | 75.16 | 28222.58 |  | 0 | 59.3 | 75.1628 |  | 44.475 | OK
8.5 | SINAPI | 73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 117.72 | 27.87 | 3280.86 |  | 0 | 21.99 | 27.8723 |  | 16.4925 | OK
8.6 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 2.6 | 58.58 | 152.31 |  | 0 | 46.22 | 58.5839 |  | 34.665 | OK
8.7 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 158 | 78.91 | 12467.78 |  | 0 | 62.26 | 78.9146 |  | 46.695 | OK
8.8 | IOPES | 130222 | REVESTIMENTO DE PISO COM PLACAS DE BORRACHA PLURIGOMA PRETO PASTILHADO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ARREMATE | M2 | 21.12 | 109.2 | 2306.3 |  | 0 | 86.15 | 109.1951 |  | 64.6125 | OK
8.9 | IOPES | 200253 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | M2 | 4 | 61.63 | 246.52 |  | 0 | 48.62 | 61.6258 |  | 36.465 | OK
8.10 | IOPES | 200254 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | M2 | 7.16 | 61.63 | 441.27 |  | 0 | 48.62 | 61.6258 |  | 36.465 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 62316.05 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
9 |  |  | REDE DE ESGOTO | [9 empty] | 0 | OK
9.1 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 66.91 | 133.82 |  | 0 | 52.79 | 66.9113 |  | 39.5925 | OK
9.2 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAÇO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 2.91 | 18.53 | 53.92 |  | 0 | 14.62 | 18.5309 |  | 10.965 | OK
9.3 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10.17 | 27.75 | 282.22 |  | 0 | 21.89 | 27.7456 |  | 16.4175 | OK
9.4 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 2.48 | 42.02 | 104.21 |  | 0 | 33.15 | 42.0176 |  | 24.8625 | OK
9.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 49.05 | 53.41 | 2619.76 |  | 0 | 42.14 | 53.4125 |  | 31.605 | OK
9.6 | SINAPI | COMP. 05 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 | 38.42 | 76.84 |  | 0 | 30.31 | 38.4179 |  | 22.7325 | OK
9.7 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 6.79 | 13.58 |  | 0 | 5.36 | 6.7938 |  | 4.02 | OK
9.8 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 4 | 10.33 | 41.32 |  | 0 | 8.15 | 10.3301 |  | 6.1125 | OK
9.9 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 10.04 | 20.08 |  | 0 | 7.92 | 10.0386 |  | 5.94 | OK
9.10 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 37.97 | 75.94 |  | 0 | 29.96 | 37.9743 |  | 22.47 | OK
9.11 | SINAPI | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 4 | 5.82 | 23.28 |  | 0 | 4.59 | 5.8178 |  | 3.4425 | OK
9.12 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 3 | 8.39 | 25.17 |  | 0 | 6.62 | 8.3909 |  | 4.965 | OK
9.13 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 14.12 | 28.24 |  | 0 | 11.14 | 14.12 |  | 8.355 | OK
9.14 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 17 | 17.64 | 299.88 |  | 0 | 13.92 | 17.6436 |  | 10.44 | OK
9.15 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 18.64 | 37.28 |  | 0 | 14.71 | 18.6449 |  | 11.0325 | OK
9.16 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UNID. | 8 | 493.54 | 3948.32 |  | 0 | 389.38 | 493.5392 |  | 292.035 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 7783.86 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
10 |  |  | REDE PLUVIAL | [9 empty] | 0 | OK
10.1 | SINAPI | COMP. 06 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM COM JOELHO PVC 90 GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 7 | 45.52 | 318.64 |  | 0 | 35.91 | 45.5159 |  | 26.9325 | OK
10.2 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 45.9 | 66.24 | 3040.42 |  | 0 | 52.26 | 66.2395 |  | 39.195 | OK
10.3 | SINAPI | 89758 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 7.2 | 46.14 | 332.21 |  | 0 | 36.4 | 46.137 |  | 27.3 | OK
10.4 | SINAPI | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UNID. | 23 | 23.44 | 539.12 |  | 0 | 18.49 | 23.4361 |  | 13.8675 | OK
10.5 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 41.71 | 83.42 |  | 0 | 32.91 | 41.7134 |  | 24.6825 | OK
10.6 | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UNID. | 4 | 32.96 | 131.84 |  | 0 | 26 | 32.955 |  | 19.5 | OK
10.7 | SINAPI | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UNID. | 6 | 76.63 | 459.78 |  | 0 | 60.46 | 76.6331 |  | 45.345 | OK
10.8 | SINAPI | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 71.92 | 143.84 |  | 0 | 56.74 | 71.918 |  | 42.555 | OK
10.9 | SINAPI | 73856/002 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UNID. | 1 | 1135.54 | 1135.54 |  | 0 | 895.89 | 1135.5406 |  | 671.9175 | OK
10.10 | SINAPI | COMP. 07 | CANALETA DE CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO | M | 20.65 | 611.87 | 12635.12 |  | 0 | 482.74 | 611.873 |  | 362.055 | OK
10.11 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 8.16 | 117.57 | 959.37 |  | 0 | 92.76 | 117.5733 |  | 69.57 | OK
10.12 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 49.16 | 190.95 | 9387.1 |  | 0 | 150.65 | 190.9489 |  | 112.9875 | OK
10.13 | SINAPI | COMP. 08 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=20MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS | UNID. | 1 | 3211.92 | 3211.92 |  | 0 | 2534.06 | 3211.921 |  | 1900.545 | OK
10.14 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UNID. | 1 | 493.54 | 493.54 |  | 0 | 389.38 | 493.5392 |  | 292.035 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 32871.86 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
11 |  |  | REDE DE AGUA FRIA E APARELHOS HIDROSANITÁRIO | [9 empty] | 0 | OK
11.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 101.77 | 19.35 | 1969.25 |  | 0 | 15.27 | 19.3547 |  | 11.4525 | OK
11.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 46.04 | 27.28 | 1255.97 |  | 0 | 21.52 | 27.2766 |  | 16.14 | OK
11.3 | SINAPI | COMP. 09 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 7.91 | 21.13 | 167.14 |  | 0 | 16.67 | 21.1292 |  | 12.5025 | OK
11.4 | SINAPI | COMP. 10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 46.74 | 23.02 | 1075.95 |  | 0 | 18.16 | 23.0178 |  | 13.62 | OK
11.5 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 38 | 7.9 | 300.2 |  | 0 | 6.23 | 7.8965 |  | 4.6725 | OK
11.6 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 3 | 10.89 | 32.67 |  | 0 | 8.59 | 10.8878 |  | 6.4425 | OK
11.7 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 9 | 14.46 | 130.14 |  | 0 | 11.41 | 14.4622 |  | 8.5575 | OK
11.8 | SINAPI | COMP. 11 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 33 | 13.35 | 440.55 |  | 0 | 10.53 | 13.3468 |  | 7.8975 | OK
11.9 | SINAPI | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 14 | 15.73 | 220.22 |  | 0 | 12.41 | 15.7297 |  | 9.3075 | OK
11.10 | SINAPI | 89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 4 | 12.6 | 50.4 |  | 0 | 9.94 | 12.599 |  | 7.455 | OK
11.11 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 22 | 6 | 132 |  | 0 | 4.73 | 5.9953 |  | 3.5475 | OK
11.12 | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 6 | 6.74 | 40.44 |  | 0 | 5.32 | 6.7431 |  | 3.99 | OK
11.13 | SINAPI | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 12 | 8.05 | 96.6 |  | 0 | 6.35 | 8.0486 |  | 4.7625 | OK
11.14 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 22 | 11.01 | 242.22 |  | 0 | 8.69 | 11.0146 |  | 6.5175 | OK
11.15 | SINAPI | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 5 | 16.01 | 80.05 |  | 0 | 12.63 | 16.0085 |  | 9.4725 | OK
11.16 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 11 | 18.02 | 198.22 |  | 0 | 14.22 | 18.0239 |  | 10.665 | OK
11.17 | SINAPI | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 7 | 7.74 | 54.18 |  | 0 | 6.11 | 7.7444 |  | 4.5825 | OK
11.18 | SINAPI | 89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 7.03 | 14.06 |  | 0 | 5.55 | 7.0346 |  | 4.1625 | OK
11.19 | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 14.36 | 28.72 |  | 0 | 11.33 | 14.3608 |  | 8.4975 | OK
11.20 | SINAPI | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 4 | 22.16 | 88.64 |  | 0 | 17.48 | 22.1559 |  | 13.11 | OK
11.21 | SINAPI | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UNID. | 4 | 13.63 | 54.52 |  | 0 | 10.75 | 13.6256 |  | 8.0625 | OK
11.22 | SINAPI | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 17.44 | 34.88 |  | 0 | 13.76 | 17.4408 |  | 10.32 | OK
11.23 | SINAPI | COMP.12 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 16.26 | 16.26 |  | 0 | 12.83 | 16.262 |  | 9.6225 | OK
11.24 | SINAPI | COMP. 13 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 5 | 22.14 | 110.7 |  | 0 | 17.47 | 22.1432 |  | 13.1025 | OK
11.25 | SINAPI | COMP.14 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 10 | 7.17 | 71.7 |  | 0 | 5.66 | 7.1741 |  | 4.245 | OK
11.26 | SINAPI | COMP.15 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 | 10.1 | 20.2 |  | 0 | 7.97 | 10.102 |  | 5.9775 | OK
11.27 | SINAPI | COMP.16 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 | 9.52 | 19.04 |  | 0 | 7.51 | 9.5189 |  | 5.6325 | OK
11.28 | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID. | 2 | 38.37 | 76.74 |  | 0 | 30.27 | 38.3672 |  | 22.7025 | OK
11.29 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM CABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UNID. | 6 | 83.85 | 503.1 |  | 0 | 66.15 | 83.8451 |  | 49.6125 | OK
11.30 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UNID. | 8 | 88.22 | 705.76 |  | 0 | 69.6 | 88.218 |  | 52.2 | OK
11.31 | SINAPI | COMP. 17 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UNID. | 6 | 103.87 | 623.22 |  | 0 | 81.95 | 103.8716 |  | 61.4625 | OK
11.32 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID. | 2 | 118.42 | 236.84 |  | 0 | 93.43 | 118.4225 |  | 70.0725 | OK
11.33 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 4 | 8.1 | 32.4 |  | 0 | 6.39 | 8.0993 |  | 4.7925 | OK
11.34 | SINAPI | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 11 | 31.26 | 343.86 |  | 0 | 24.66 | 31.2566 |  | 18.495 | OK
11.35 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 2 | 88.88 | 177.76 |  | 0 | 70.12 | 88.8771 |  | 52.59 | OK
11.36 | SINAPI | COMP. 18 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA - FORNECIDO E INSTALADO | UNID. | 6 | 22.49 | 134.94 |  | 0 | 17.74 | 22.4855 |  | 13.305 | OK
11.37 | SINAPI | COMP. 19 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 11 | 113.92 | 1253.12 |  | 0 | 89.88 | 113.9229 |  | 67.41 | OK
11.38 | SINAPI | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 1 | 351.11 | 351.11 |  | 0 | 277.01 | 351.1102 |  | 207.7575 | OK
11.39 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 1 | 26.71 | 26.71 |  | 0 | 21.07 | 26.7062 |  | 15.8025 | OK
11.40 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 4 | 51.04 | 204.16 |  | 0 | 40.27 | 51.0422 |  | 30.2025 | OK
11.41 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 2 | 101.87 | 203.74 |  | 0 | 80.37 | 101.869 |  | 60.2775 | OK
11.42 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 1 | 19.68 | 19.68 |  | 0 | 15.53 | 19.6843 |  | 11.6475 | OK
11.43 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 9 | 481.08 | 4329.72 |  | 0 | 379.55 | 481.0796 |  | 284.6625 | OK
11.44 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UNID. | 2 | 774.9 | 1549.8 |  | 0 | 611.36 | 774.8988 |  | 458.52 | OK
11.45 | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 4 | 169.41 | 677.64 |  | 0 | 133.66 | 169.4141 |  | 100.245 | OK
11.46 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 2 | 373.16 | 746.32 |  | 0 | 294.41 | 373.1647 |  | 220.8075 | OK
11.47 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 2 | 220.99 | 441.98 |  | 0 | 174.35 | 220.9886 |  | 130.7625 | OK
11.48 | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 5 | 467.62 | 2338.1 |  | 0 | 368.93 | 467.6188 |  | 276.6975 | OK
11.49 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID. | 9 | 174.53 | 1570.77 |  | 0 | 137.7 | 174.5348 |  | 103.275 | OK
11.50 | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID. | 4 | 60.92 | 243.68 |  | 0 | 48.06 | 60.9161 |  | 36.045 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 23736.07 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [9 empty] | 0 | OK
12.1 | SINAPI | COMP. 20 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 57001 ATÉ 75000W, INSTALADA EM MURO (PADRÂO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL) | UNID. | 1 | 8836.01 | 8836.01 |  | 0 | 6971.21 | 8836.0087 |  | 5228.4075 | OK
12.2 | SINAPI | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 | 426.17 | 426.17 |  | 0 | 336.23 | 426.1715 |  | 252.1725 | OK
12.3 | SINAPI | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 | 796.42 | 796.42 |  | 0 | 628.34 | 796.421 |  | 471.255 | OK
12.4 | SINAPI | 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 | 1005.51 | 1005.51 |  | 0 | 793.3 | 1005.5077 |  | 594.975 | OK
12.5 | IOPES | 160333 | CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSÕES 50X20CM | M | 7 | 49.53 | 346.71 |  | 0 | 39.08 | 49.5339 |  | 29.31 | OK
12.6 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 648.9 | 2.22 | 1440.56 |  | 0 | 1.75 | 2.2181 |  | 1.3125 | OK
12.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 234 | 3.16 | 739.44 |  | 0 | 2.49 | 3.1561 |  | 1.8675 | OK
12.8 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 739.7 | 5.03 | 3720.69 |  | 0 | 3.97 | 5.032 |  | 2.9775 | OK
12.9 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 79.7 | 6.86 | 546.74 |  | 0 | 5.41 | 6.8572 |  | 4.0575 | OK
12.10 | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47.5 | 7.1 | 337.25 |  | 0 | 5.6 | 7.098 |  | 4.2 | OK
12.11 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55.5 | 10.9 | 604.95 |  | 0 | 8.6 | 10.9005 |  | 6.45 | OK
12.12 | SINAPI | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.5 | 19.2 | 873.6 |  | 0 | 15.15 | 19.2026 |  | 11.3625 | OK
12.13 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 36.93 | 295.44 |  | 0 | 29.14 | 36.935 |  | 21.855 | OK
12.14 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 181.3 | 66.54 | 12063.7 |  | 0 | 52.5 | 66.5438 |  | 39.375 | OK
12.15 | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UNID. | 3 | 176.31 | 528.93 |  | 0 | 139.1 | 176.3092 |  | 104.325 | OK
12.16 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UNID. | 4 | 171.78 | 687.12 |  | 0 | 135.53 | 171.7843 |  | 101.6475 | OK
12.17 | SINAPI | 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 46.23 | 44.95 | 2078.04 |  | 0 | 35.46 | 44.9456 |  | 26.595 | OK
12.18 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37.3 | 8.06 | 300.64 |  | 0 | 6.36 | 8.0613 |  | 4.77 | OK
12.19 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 389 | 9.13 | 3551.57 |  | 0 | 7.2 | 9.126 |  | 5.4 | OK
12.20 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 12.04 | 361.2 |  | 0 | 9.5 | 12.0413 |  | 7.125 | OK
12.21 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.4 | 14.94 | 170.32 |  | 0 | 11.79 | 14.9438 |  | 8.8425 | OK
12.22 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 41 | 9.79 | 401.39 |  | 0 | 7.72 | 9.7851 |  | 5.79 | OK
12.23 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 3 | 25.32 | 75.96 |  | 0 | 19.98 | 25.3247 |  | 14.985 | OK
12.24 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 56 | 13.26 | 742.56 |  | 0 | 10.46 | 13.2581 |  | 7.845 | OK
12.25 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 26 | 8.73 | 226.98 |  | 0 | 6.89 | 8.7331 |  | 5.1675 | OK
12.26 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 1 | 11.7 | 11.7 |  | 0 | 9.23 | 11.699 |  | 6.9225 | OK
12.27 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 11 | 25.62 | 281.82 |  | 0 | 20.21 | 25.6162 |  | 15.1575 | OK
12.28 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 4 | 40.56 | 162.24 |  | 0 | 32 | 40.56 |  | 24 | OK
12.29 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 10 | 45.25 | 452.5 |  | 0 | 35.7 | 45.2498 |  | 26.775 | OK
12.30 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 1 | 41.12 | 41.12 |  | 0 | 32.44 | 41.1177 |  | 24.33 | OK
12.31 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 26 | 30.34 | 788.84 |  | 0 | 23.94 | 30.344 |  | 17.955 | OK
12.32 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 1 | 32.76 | 32.76 |  | 0 | 25.85 | 32.7649 |  | 19.3875 | OK
12.33 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 25 | 27.11 | 677.75 |  | 0 | 21.39 | 27.1118 |  | 16.0425 | OK
12.34 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 1 | 43.51 | 43.51 |  | 0 | 34.33 | 43.5133 |  | 25.7475 | OK
12.35 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 7 | 10.75 | 75.25 |  | 0 | 8.48 | 10.7484 |  | 6.36 | OK
12.36 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 8 | 11.32 | 90.56 |  | 0 | 8.93 | 11.3188 |  | 6.6975 | OK
12.37 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 2 | 12.29 | 24.58 |  | 0 | 9.7 | 12.2948 |  | 7.275 | OK
12.38 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 1 | 12.29 | 12.29 |  | 0 | 9.7 | 12.2948 |  | 7.275 | OK
12.39 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN (CONFORME PROJETO), CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 7 | 53.62 | 375.34 |  | 0 | 42.3 | 53.6152 |  | 31.725 | OK
12.40 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 2 | 56.76 | 113.52 |  | 0 | 44.78 | 56.7587 |  | 33.585 | OK
12.41 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN (CONFORME PROJETO), CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 3 | 59.24 | 177.72 |  | 0 | 46.74 | 59.243 |  | 35.055 | OK
12.42 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 2 | 67.71 | 135.42 |  | 0 | 53.42 | 67.7099 |  | 40.065 | OK
12.43 | SINAPI | COMP. 21 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 100.11 | 100.11 |  | 0 | 78.98 | 100.1072 |  | 59.235 | OK
12.44 | SINAPI | COMP. 22 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 134.72 | 134.72 |  | 0 | 106.29 | 134.7226 |  | 79.7175 | OK
12.45 | SINAPI | COMP. 23 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 573.47 | 573.47 |  | 0 | 452.44 | 573.4677 |  | 339.33 | OK
12.46 | SINAPI | COMP. 24 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 4 | 132.87 | 531.48 |  | 0 | 104.83 | 132.872 |  | 78.6225 | OK
12.47 | SINAPI | COMP. 25 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 240.24 | 240.24 |  | 0 | 189.54 | 240.242 |  | 142.155 | OK
12.48 | SINAPI | COMP. 26 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 343.72 | 343.72 |  | 0 | 271.18 | 343.7207 |  | 203.385 | OK
12.49 | SINAPI | COMP. 27 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO (TIPO COPERWELD) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 3 | 142.33 | 426.99 |  | 0 | 112.29 | 142.3276 |  | 84.2175 | OK
12.50 | SINAPI | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID. | 8 | 74.17 | 593.36 |  | 0 | 58.52 | 74.1741 |  | 43.89 | OK
12.51 | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID. | 6 | 73.92 | 443.52 |  | 0 | 58.32 | 73.9206 |  | 43.74 | OK
12.52 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID. | 39 | 98.09 | 3825.51 |  | 0 | 77.39 | 98.0918 |  | 58.0425 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 51867.94 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
13 |  |  | OUTRAS INSTALAÇÕES | [9 empty] | 0 | OK
13.1 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.35 | 9.13 | 331.88 |  | 0 | 7.2 | 9.126 |  | 5.4 | OK
13.2 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.2 | 12.04 | 291.37 |  | 0 | 9.5 | 12.0413 |  | 7.125 | OK
13.3 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 3 | 13.26 | 39.78 |  | 0 | 10.46 | 13.2581 |  | 7.845 | OK
13.4 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 1 | 8.73 | 8.73 |  | 0 | 6.89 | 8.7331 |  | 5.1675 | OK
13.5 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UNID. | 3 | 48.82 | 146.46 |  | 0 | 38.52 | 48.8241 |  | 28.89 | OK
13.6 | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UNID. | 3 | 31.62 | 94.86 |  | 0 | 24.95 | 31.6241 |  | 18.7125 | OK
13.7 | SINAPI | COMP. 28 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, INCLUSIVE SUPORTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 46.86 | 46.86 |  | 0 | 36.97 | 46.8595 |  | 27.7275 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 959.94 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
14 |  |  | PINTURAS | [9 empty] | 0 | OK
14.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 894.49 | 2.79 | 2495.63 |  | 0 | 2.2 | 2.7885 |  | 1.65 | OK
14.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 894.49 | 13.51 | 12084.56 |  | 0 | 10.66 | 13.5116 |  | 7.995 | OK
14.3 | SINAPI | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 48 | 27.07 | 1299.36 |  | 0 | 21.36 | 27.0738 |  | 16.02 | OK
14.4 | SINAPI | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 26.96 | 28.89 | 778.87 |  | 0 | 22.79 | 28.8863 |  | 17.0925 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 16658.42 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
15 |  |  | SPDA
15.1 | IOPES | 160333 | CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSÕES 50X20CM | M | 84.67 | 49.53 | 4193.71 |  | 0 | 39.08 | 49.5339 |  | 29.31 | OK
15.2 | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UNID. | 6 | 176.31 | 1057.86 |  | 0 | 139.1 | 176.3092
15.3 | SINAPI | 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 6 | 9.4 | 56.4 |  | 0 | 7.42 | 9.4048
15.4 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UNID. | 6 | 65.87 | 395.22 |  | 0 | 51.97 | 65.872
15.5 | IOPES | 160309 | TERMINAL AÉREO EM LATÃO (CAPTOR), COM CONECTOR E FIXAÇÃO HORIZONTAL 5/16"X250MM, REF. TEL-024, INCLUSIVE VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. TEL 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UNID. | 19 | 50.07 | 951.33 |  | 0 | 39.5 | 50.0663
15.6 | IOPES | 160326 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM REF. TEL-771, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | M | 104.18 | 31.84 | 3317.09 |  | 0 | 25.12 | 31.8396
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 9971.61 |  | 0
16 |  |  | PPCIP
16.1 | IOPES | 160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | UNID. | 2 | 148.32 | 296.64 |  | 0 | 117.02 | 148.3229
16.2 | IOPES | 160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | UNID. | 2 | 217.59 | 435.18 |  | 0 | 171.67 | 217.5917
16.3 | IOPES | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | UNID. | 7 | 344.71 | 2412.97 |  | 0 | 271.96 | 344.7093
16.4 | IOPES | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | UNID. | 7 | 207.87 | 1455.09 |  | 0 | 164 | 207.87
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 4599.88 |  | 0
17 |  |  | DIVERSOS | [9 empty] | 0 | OK
17.1 | IOPES | 71105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | M2 | 31.48 | 265.41 | 8355.11 |  | 0 | 209.4 | 265.4145 |  | 157.05 | OK
17.2 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 2 | 379.81 | 759.62 |  | 0 | 299.65 | 379.8064 |  | 224.7375 | OK
17.3 | SINAPI | COMP. 29 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1.6 | 441.03 | 705.65 |  | 0 | 347.95 | 441.0266 |  | 260.9625 | OK
17.4 | SINAPI | COMP. 30 | PINGADEIRA EM GRANITO COM LARGURA DE 17CM, ESP=2,50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 89.3 | 86.99 | 7768.21 |  | 0 | 68.63 | 86.9885 |  | 51.4725 | OK
17.5 | SINAPI | COMP. 31 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 162 | 648 |  | 0 | 127.81 | 161.9992 |  | 95.8575 | OK
17.6 | SINAPI | COMP. 32 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE APOIOS DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,06M | M | 17.85 | 151.92 | 2711.77 |  | 0 | 119.86 | 151.9226 |  | 89.895 | OK
17.7 | SINAPI | COMP. 33 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 30 | 98.59 | 2957.7 |  | 0 | 77.78 | 98.5862 |  | 58.335 | OK
17.8 | SINAPI | 74125/001 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 7.12 | 541.94 | 3858.61 |  | 0 | 427.57 | 541.945 |  | 320.6775 | OK
17.9 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 3.25 | 31.02 | 100.82 |  | 0 | 24.47 | 31.0157
17.10 | SINAPI | COMP.34 | CONJUNTO DE ALARME PCD PARA DEFICIENTES SEM FIO (WIRELES), INCLUSO INTERRUPTOR E SINALIZADOR LUMINOSO E SONORO CONFORME NBR 9050 | UNID. | 2 | 504.97 | 1009.94 |  | 0 | 398.4 | 504.972 |  | 298.8 | OK
17.11 | SINAPI | COMP.35 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO EM BRAILE, CONFORME NBR 9050 | UNID. | 16 | 56.2 | 899.2 |  | 0 | 44.34 | 56.201 |  | 33.255 | OK
17.12 | SINAPI | COMP.36 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL COM PLACA ACRÍLICA MEDINDO 60 X40CM, COM ESTRUTURA EM GRANITO MEDINDO 90X70CM E CANTONEIRA DE ALUMINIO. | UNID. | 1 | 2267.6 | 2267.6 |  | 0 | 1789.03 | 2267.5955 |  | 1341.7725 | OK | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL COM PLACA ACRÍLICA MEDINDO 60 X40CM, COM ESTRUTURA EM GRANITO MEDINDO 90X70CM E CANTONEIRA DE ALUMINIO.
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 32042.23 |  | 0 |  |  |  | 0 | OK
18 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | 0 | OK
18.1 | SINAPI | COMP. 37 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL¹ | UNID. | 1 | 23607.82 | 23607.82 |  | 0 | 18625.5 | 23607.8213 |  | 13969.125 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 23607.82 |  | 0 | Valor Convenio
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 781134.2 |  | 0 | 692413.79
¹ A administração Local sera medida proporcional ao valor da obra. | [9 empty] | 88720.41
___________________________________
NEYTON BILLER DE SOUZA | [10 empty] | 37683.49 | 4.824%
Engenheiro Civil | [10 empty] | 3939.13 | 0.5043%
CREA ES-46.808/D | [10 empty] | 19289.38 | 2.469%
Note on N23: User: PREÇO DO SINAPI SOMENTE DOS ITENS QUE TIVERAM SEUS PREÇOS ALTERADOS