## Plan1
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Av. José Grilo, 152 - Centro
Conceição do Castelo - ES - CEP 29370-000
Telefone (28) 3547-1310
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra |  | CENTRO DE APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local |  | RUA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA, CONCEIÇÃO DO CASTELO
Proprietário |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Data base |  | OUT/2019
BDI |  | 26.58%
Orçamentista |  | ALEX NALI FERREIRA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROPOSTA DA PREFEITURA |  |  |  | PROPOSTA DA EMPRESA
|  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2980.052 |  | 0
01.01 | IOPES | '010402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 214.64 | 3.57 | 766.2648 |  | 0
01.02 | IOPES | '010501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 286.76 | 7.72 | 2213.7872 |  | 0
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 10295.0664 |  | 0
02.01 | IOPES | '020305 | *Placa de obra nas dimensões de 1.20 x 0.60 m | m2 | 0.72 | 237.87 | 171.2664 |  | 0
02.02 | IOPES | '020339 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m | 240 | 11.7 | 2808 |  | 0
02.03 | IOPES | '020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 75 | 8.64 | 648 |  | 0
02.04 | IOPES | '020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 10 | 38.75 | 387.5 |  | 0
02.05 | IOPES | '020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 10 | 454.05 | 4540.5 |  | 0
02.06 | IOPES | 20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 4 | 434.95 | 1739.8 |  | 0
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 5050.897 |  | 0
03.01 | IOPES | '030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 47.094 | 46.41 | 2185.6325 |  | 0
03.02 | IOPES | '030119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m2 | 56.3 | 24.28 | 1366.964 |  | 0
03.03 | IOPES | '030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 29.984 | 49.97 | 1498.3005 |  | 0
4 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 107952.6978 |  | 0
04.01 | IOPES | '040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 88.44 | 65.61 | 5802.5484 |  | 0
04.02 | IOPES | '040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.8398 | 510.45 | 939.1259 |  | 0
04.03 | IOPES | '040330 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m3 | 57.4 | 450.69 | 25869.606 |  | 0
04.04 | IOPES | '040331 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | 24.4 | 466.86 | 11391.384 |  | 0
04.05 | IOPES | '040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2751.1738 | 8.03 | 22091.9256 |  | 0
04.06 | IOPES | '040245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 1533.096 | 8.41 | 12893.3374 |  | 0
04.07 | IOPES | '040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 1792.5292 | 8.16 | 14627.0383 |  | 0
04.08 | IOPES | '040337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 124.515 | 79.48 | 9896.4522 |  | 0
04.09 | COMPOSIÇÃO | Comp. 16.0 | Muro de arrimo de concreto FCK 30mpa usinado e bombeado, incluindo aço CA-50 10.0mm, forma de madeira, exclusive escav. e reaterro, dimensões: 5,55X4,30X0,15 M | und | 1 | 4441.28 | 4441.28 |  | 0
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 21150.7911 |  | 0
05.01 | COMPOSIÇÃO | Comp. 6.0 | Divisória em MDF (parede 4,75X3,20M e provadores 4,92X1,80M) incluindo portas de 0,90x2,10 m, acessórios e instalação completa | und | 1 | 2784.76 | 2784.76 |  | 0
05.02 | IOPES | '050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 67.35 | 0.97 | 65.3295 |  | 0
05.03 | SINAPI | 87477 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014 | m2 | 568.698 | 32.18 | 18300.7016 |  | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 9013.56 |  | 0
06.01 | COMPOSIÇÃO | Comp. 27.0 | Marco de madeira de lei Angelim Pedra ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | und | 12 | 251.9 | 3022.8 |  | 0
06.02 | COMPOSIÇÃO | Comp. 24.0 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 3mm, para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura, exclusive marco. (0,90x2,10m) | und | 12 | 499.23 | 5990.76 |  | 0
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 29828.07 |  | 0
07.01 | COMPOSIÇÃO | Comp. 8.0 | Portão basculante em veneziana de alumínio com pintura eletrostática na cor branco, med. 3,50x2,30 completo | und | 1 | 5316.36 | 5316.36 |  | 0
07.02 | COMPOSIÇÃO | Comp. 23.0 | Esquadrias completas em alumínio fosco, (janelas e básculas) incluindo vidro temperado e acessórios conforme o projeto arquitetônico | conj | 1 | 17404.05 | 17404.05 |  | 0
07.03 | COMPOSIÇÃO | Comp. 9.0 | Porta de correr em vidro temperado 8mm, med. 2,0X2,40m em duas bandeiras, uma fixa e uma móvel, inclusive acessórios | und | 2 | 3553.83 | 7107.66 |  | 0
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 97661.6234 |  | 0
08.01 | IOPES | '090105 | Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas | m2 | 286.76 | 186.49 | 53477.8724 |  | 0
08.02 | COMPOSIÇÃO | Comp. 20.0 | Cobertura nova de telhas cerâmicas esmaltadas na cor branca inclusive cumeeira | m2 | 286.76 | 139.7 | 40060.372 |  | 0
08.03 | SINAPI | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. AF_06/2016 | m | 75.7 | 54.47 | 4123.379 |  | 0
9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 2372.292 |  | 0
09.01 | IOPES | '100208 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 11.1 | 213.72 | 2372.292 |  | 0
10 |  |  | TETOS E FORROS |  |  |  | 19870.5934 |  | 0
10.01 | COMPOSIÇÃO | Comp. 22.0 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, com uso de adesivo á base de PVA (Ref. Chapix Quartzolit), espessura 5 mm | m2 | 100.289 | 18.19 | 1824.2569 |  | 0
10.02 | IOPES | '110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 359.8835 | 35.08 | 12624.7132 |  | 0
10.03 | IOPES | '110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 100.289 | 54.06 | 5421.6233 |  | 0
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 72927.871 |  | 0
11.01 | IOPES | '120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1146.946 | 5.61 | 6434.3671 |  | 0
11.02 | IOPES | '120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 147.386 | 27.87 | 4107.6478 |  | 0
11.03 | IOPES | '120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 965.984 | 47.86 | 46231.9942 |  | 0
11.04 | IOPES | '120304 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos (caixas, fossas, filtros, cisternas, etc...) | m2 | 33.576 | 52.89 | 1775.8346 |  | 0
11.05 | IOPES | '130233 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 111.088 | 100.27 | 11138.7938 |  | 0
11.06 | COMPOSIÇÃO | Comp. 11.0 | Revestimento cerâmico para fachada REF: PORTOBELLO BASALTO GRIZ OFF WHITE 7x26cm, incluindo rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m2 | 36.298 | 89.24 | 3239.2335 |  | 0
12 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 51803.1803 |  | 0
12.01 | IOPES | '130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 391.656 | 19.41 | 7602.043 |  | 0
12.02 | IOPES | '130233 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 361.946 | 100.27 | 36292.3254 |  | 0
12.03 | COMPOSIÇÃO | Comp. 13.0 | Revestimento de piso em granito branco Dallas ou Siena esp. 2cm assentado com argamassa ACIII | m2 | 29.71 | 136.61 | 4058.6831 |  | 0
12.04 | COMPOSIÇÃO | Comp. 12.0 | Rodapé em porcelanato retificado, acabamento acetinado, H=10cm, ref. SOHO ACERO ACETINADO-AR62052 (DAMME), utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m | 182.82 | 9.29 | 1698.3978 |  | 0
12.05 | COMPOSIÇÃO | Comp. 19.0 | Soleira em granito branco Dallas ou Siena largura de 15cm e espessura de 2cm | UND | 19.2 | 27.53 | 528.576 |  | 0
12.06 | COMPOSIÇÃO | Comp. 18.0 | Peitoril em granito branco Dallas ou Siena largura de 15cm e espessura de 2cm | UND | 36.5 | 44.47 | 1623.155 |  | 0
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 18734.1599 |  | 0
13.01 | IOPES | '140201 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | und | 1 | 281.4 | 281.4 |  | 0
13.02 | IOPES | '140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 9 | 83.37 | 750.33 |  | 0
13.03 | IOPES | '140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 5 | 167.59 | 837.95 |  | 0
13.04 | IOPES | '140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 3 | 103.11 | 309.33 |  | 0
13.05 | IOPES | '140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 7 | 77.05 | 539.35 |  | 0
13.06 | IOPES | '140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 3 | 142.23 | 426.69 |  | 0
13.07 | COMPOSIÇÃO | Comp. 1.0 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 100x150x50mm com grelha em pvc | pt | 2 | 104.71 | 209.42 |  | 0
13.08 | IOPES | '141110 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 2 | 630.93 | 1261.86 |  | 0
13.09 | IOPES | '141111 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 10 | 624.63 | 6246.3 |  | 0
13.10 | IOPES | '141113 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 1 | 660.19 | 660.19 |  | 0
13.11 | IOPES | '141409 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 20 | 16.67 | 333.4 |  | 0
13.12 | IOPES | '141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 21.52 | 20.05 | 431.476 |  | 0
13.13 | IOPES | '141411 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 13.3 | 28.48 | 378.784 |  | 0
13.14 | IOPES | '141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 4.8 | 38.1 | 182.88 |  | 0
13.15 | IOPES | '141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 93.31 | 61.29 | 5718.9699 |  | 0
13.16 | IOPES | '142119 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | und | 1 | 94.05 | 94.05 |  | 0
13.17 | IOPES | '142123 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 20mmx1/2" | und | 1 | 14.61 | 14.61 |  | 0
13.18 | IOPES | '142125 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1" | und | 1 | 21.54 | 21.54 |  | 0
13.19 | IOPES | '141525 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 1 | 35.63 | 35.63 |  | 0
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 30907.3303 |  | 0
14.01 | IOPES | '151705 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 34001 até 41000W - 220/127V | und | 1 | 2559.98 | 2559.98 |  | 0
14.02 | IOPES | '150306 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1 | 403.87 | 403.87 |  | 0
14.03 | IOPES | '150308 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 495.19 | 495.19 |  | 0
14.04 | IOPES | '150612 | Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada 4" x 4", com tampa parafusada | und | 2 | 33.22 | 66.44 |  | 0
14.05 | IOPES | '150623 | Caixa de passagem 4x2", chapa 18 | und | 167 | 7.69 | 1284.23 |  | 0
14.06 | IOPES | '150630 | Caixa de passagem 4x4", chapa 18 | und | 3 | 9.1 | 27.3 |  | 0
14.07 | IOPES | '151126 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 547.97 | 14.12 | 7737.3364 |  | 0
14.08 | IOPES | '151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 7 | 18.18 | 127.26 |  | 0
14.09 | IOPES | '151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 18.18 | 54.54 |  | 0
14.10 | IOPES | '151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 18.18 | 36.36 |  | 0
14.11 | IOPES | '151304 | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 18.18 | 54.54 |  | 0
14.12 | IOPES | '151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 51.01 | 204.04 |  | 0
14.13 | IOPES | '151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 51.01 | 153.03 |  | 0
14.14 | IOPES | '151310 | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 89.66 | 89.66 |  | 0
14.15 | IOPES | '151331 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 173.03 | 173.03 |  | 0
14.16 | IOPES | '151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 8 | 157.87 | 1262.96 |  | 0
14.17 | IOPES | '151401 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 341.2 | 4.42 | 1508.104 |  | 0
14.18 | IOPES | '151402 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 2074.45 | 5.21 | 10807.8845 |  | 0
14.19 | IOPES | '151403 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 260.87 | 6.43 | 1677.3941 |  | 0
14.20 | IOPES | '151405 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 60 | 10.52 | 631.2 |  | 0
14.21 | IOPES | '151407 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | m | 28.27 | 19.19 | 542.5013 |  | 0
14.22 | IOPES | '151423 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2 | m | 32 | 26.38 | 844.16 |  | 0
14.23 | IOPES | '151819 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 2 | 83.16 | 166.32 |  | 0
15 |  |  | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  | 19547.992 |  | 0
15.01 | IOPES | '160304 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 6 | 789.15 | 4734.9 |  | 0
15.02 | IOPES | '160311 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 18 | 113.83 | 2048.94 |  | 0
15.03 | IOPES | '160316 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 6 | 87.47 | 524.82 |  | 0
15.04 | IOPES | '160318 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 163.4 | 26.08 | 4261.472 |  | 0
15.05 | IOPES | '160321 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 6 | 128.7 | 772.2 |  | 0
15.06 | IOPES | '160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 3 | 154.84 | 464.52 |  | 0
15.07 | IOPES | '160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 3 | 218.42 | 655.26 |  | 0
15.08 | IOPES | '160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 4 | 30.9 | 123.6 |  | 0
15.09 | IOPES | '160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 28 | 196.7 | 5507.6 |  | 0
15.10 | IOPES | '160806 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 | und | 6 | 25.25 | 151.5 |  | 0
15.11 | IOPES | '160807 | Conector RJ 45 macho | und | 6 | 10.53 | 63.18 |  | 0
15.12 | IOPES | '160808 | Cabo par trançado CAT 5E | m | 80 | 3 | 240 |  | 0
16 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 11089.9195 |  | 0
16.01 | IOPES | '170117 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | und | 2 | 183.18 | 366.36 |  | 0
16.02 | IOPES | '170124 | Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira | und | 1 | 461.78 | 461.78 |  | 0
16.03 | COMPOSIÇÃO | Comp. 25.0 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada PNE sem abertura frontal e tampa, completa | und | 1 | 1001.78 | 1001.78 |  | 0
16.04 | IOPES | '170129 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 2 | 517.19 | 1034.38 |  | 0
16.05 | IOPES | '170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 2.85 | 367.87 | 1048.4295 |  | 0
16.06 | IOPES | '170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 128.91 | 386.73 |  | 0
16.07 | IOPES | '170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 2 | 90.21 | 180.42 |  | 0
16.08 | IOPES | '170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 112.27 | 112.27 |  | 0
16.09 | IOPES | '170330 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 192.78 | 578.34 |  | 0
16.10 | IOPES | '170512 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 | 490.03 | 490.03 |  | 0
16.11 | COMPOSIÇÃO | Comp. 26.0 | Tanque duplo de aço inox, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras | und | 1 | 2046.24 | 2046.24 |  | 0
16.12 | IOPES | '170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 260.37 | 781.11 |  | 0
16.13 | IOPES | '170550 | Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 1694.81 | 1694.81 |  | 0
16.14 | COMPOSIÇÃO | Comp. 2.0 | Barra de apoio em aço inox de 90 cm PNE incluso parafusos | und | 4 | 122.47 | 489.88 |  | 0
16.15 | COMPOSIÇÃO | Comp. 15.0 | Kit acessórios para banheiro completo cromado (papeleira,cabides e saboneteira), incluso buchas e parafusos | und | 3 | 139.12 | 417.36 |  | 0
17 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  | 9383.69 |  | 0
17.01 | COMPOSIÇÃO | Comp. 3.0 | Instalação de luminária Paflon para uma lâmpada led 25w inclusive a lâmpada | und | 37 | 70.81 | 2619.97 |  | 0
17.02 | COMPOSIÇÃO | Comp. 4.0 | Instalação de luminária Paflon para uma lâmpada led 18w inclusive a lâmpada | und | 24 | 33.52 | 804.48 |  | 0
17.03 | IOPES | '180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 113 | 30.27 | 3420.51 |  | 0
17.04 | IOPES | '180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 19 | 36.2 | 687.8 |  | 0
17.05 | IOPES | '180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 | 26.81 | 53.62 |  | 0
17.06 | IOPES | '180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 5 | 42.74 | 213.7 |  | 0
17.07 | IOPES | '180212 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 6 | 58.7 | 352.2 |  | 0
17.08 | IOPES | '180220 | Tomada coaxial 75 ohms para TV | und | 2 | 25.53 | 51.06 |  | 0
17.09 | COMPOSIÇÃO | Comp. 5.0 | Instalação de sensor de presença no teto completo | und | 6 | 71.08 | 426.48 |  | 0
17.10 | COMPOSIÇÃO | Comp. 7.0 | Instalação de exaustor de teto para banheiro completo | und | 3 | 251.29 | 753.87 |  | 0
18 |  |  | PINTURA |  |  |  | 35503.1788 |  | 0
18.01 | IOPES | '190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 359.8835 | 11.66 | 4196.2416 |  | 0
18.02 | IOPES | '190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 1066.273 | 22.15 | 23617.9469 |  | 0
18.03 | IOPES | '190115 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 359.8835 | 17.1 | 6154.0078 |  | 0
18.04 | IOPES | '190306 | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 68.04 | 22.56 | 1534.9824 |  | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  | 9864.1805 |  | 0
19.01 | SINAPI | 94265 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. AF_06/2016 | m | 70 | 26.56 | 1859.2 |  | 0
19.02 | IOPES | '200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 403.96 | 10 | 4039.6 |  | 0
19.03 | COMPOSIÇÃO | Comp. 21.0 | Calçada de concreto com 1m de largura e 10 cm de altura,usando tela de aço soldada (Q138) e lona preta | m | 48.27 | 82.15 | 3965.3805 |  | 0
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS |  |  |  | 5193.47 |  | 0
20.01 | COMPOSIÇÃO | Comp. 14.0 | Guarda corpo com corrimão de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 1.1/2", h=1,10 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | und | 1 | 2462.21 | 2462.21 |  | 0
20.02 | COMPOSIÇÃO | Comp. 17.0 | Suporte em metalon (comprimento de 6,50m a 1,60m do chão,instalado no teto com 3 tubos quadrados soldados em chapa e parafusados) para fixação de tomadas conforme projeto elétrico | UND | 3 | 910.42 | 2731.26 |  | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL: | 571130.6155 |  | 0
ALEX NALI FERREIRA Engenheiro Civil CREA ES-039390/D
ALEX NALI FERREIRA Engenheiro Civil CREA ES-039390/D