## Orçamento Sintético
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Av. José Grilo, 152 - Centro Conceição do Castelo/ES - CEP 29370000 Telefone: (28) 3547-1310
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ARQUITETÔNICO
Obra: |  | RECONSTRUÇÃO DA EMEI VOVÓ CLARA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Local: |  | RUA ANTÔNIO BELISÁRIO, BAIRRO NICOLAU DE VARGAS E SILVA, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Proprietário: |  | PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
Bancos |  |  | Encargos Sociais | SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 06/2023 - Espírito Santo DER/ES - 06/2023 - Espírito Santo DER RODOVIAS/ES - 07/2022 - Espírito Santo |  |  | Não Desonerado: Horista: 157,27% Mensalista: 84,04%
BDI | 29.09%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | CONTRATADO |  |  |  | PROPOSTA DA EMPRESA
|  |  |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 67881.85 |  | 0
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 399.24 | 1149.81 |  | 0
1.2 | 20802 | DER | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 9 | 631.38 | 5682.42 |  | 0
1.4 | 20801 | DER | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 14.5 | 838.99 | 12165.36 |  | 0
1.5 | 20713 | DER | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 673.97 | 13479.4 |  | 0
1.7 | 20812 | DER | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 20 | 47.4 | 948 |  | 0
1.8 | 20809 | DER | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 6 | 273.72 | 1642.32 |  | 0
1.9 | 20808 | DER | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 6 | 200.57 | 1203.42 |  | 0
1.10 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 2.4 | 1350.34 | 3240.82 |  | 0
1.11 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m | 112.86 | 164.21 | 18532.74 |  | 0
1.12 | 10501 | DER | Locação de obra com gabarito de madeira | mês | 533.29 | 15.01 | 8004.68 |  | 0
1.13 | 20811 | DER | Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | und | 1 | 1832.88 | 1832.88 |  | 0
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8949.01 |  | 0
2.1 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 788.27 | 2.65 | 2088.92 |  | 0
2.2 | 20339 | DER | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 82.3571 | 25.84 | 2128.11 |  | 0
2.3 | 20348 | DER | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m² | 130.25 | 36.33 | 4731.98 |  | 0
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 16642.03 |  | 0
3.1 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 65.65 | 55.77 | 3661.3 |  | 0
3.2 | DER 60019 | CPU | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) 1,574XP + 1,740XR + 2,762 (XP=1,5; XR=1,5) | T | 342.7 | 10.14 | 3474.98 |  | 0
3.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 214.19 | 44.38 | 9505.75 |  | 0
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 430459.04 |  | 0
4.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  | 179186.9 |  | 0
4.1.1 | 41544 | DER_ROD | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | H | 10 | 663.41 | 6634.1 |  | 0
4.1.2 | 100652 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | m | 640 | 244.3468 | 156381.92 |  | 0
4.1.3 | 41352 | DER_ROD | Arrasamento estaca concreto | UND | 64 | 252.67 | 16170.88 |  | 0
4.2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 251272.14 |  | 0
4.2.1 | 40331 | DER | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | 103.95 | 806.86 | 83873.1 |  | 0
4.2.2 | 40206 | DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 139.38 | 109.95 | 15324.83 |  | 0
4.2.3 | 40243 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 4085.2 | 14.65 | 59848.18 |  | 0
4.2.4 | 40245 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 2027.4 | 15.43 | 31282.78 |  | 0
4.2.5 | 40246 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 511.3 | 15.65 | 8001.85 |  | 0
4.2.6 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 774.79 | 68.33 | 52941.4 |  | 0
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 816674.6 |  | 0
5.1 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 589045.6 |  | 0
5.1.1 | 40328 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 3324.04 | 14.65 | 48697.19 |  | 0
5.1.2 | 40332 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 2027.4 | 15.43 | 31282.78 |  | 0
5.1.3 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 511.3 | 15.65 | 8001.85 |  | 0
5.1.4 | 40331 | DER | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | 511.3 | 806.86 | 412547.52 |  | 0
5.1.5 | 92490 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 511.3 | 104.79 | 53579.13 |  | 0
5.1.6 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 511.3 | 68.33 | 34937.13 |  | 0
5.2 |  |  | PAVIMENTO SUPERIOR |  |  |  | 199634.79 |  | 0
5.2.1 | 40328 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 1701.73 | 14.65 | 24930.34 |  | 0
5.2.2 | 40332 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 2310.25 | 15.43 | 35647.16 |  | 0
5.2.3 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 1218.84 | 15.65 | 19074.85 |  | 0
5.2.4 | 40331 | DER | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | 82.15 | 806.86 | 66283.55 |  | 0
5.2.5 | 92490 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 398.84 | 104.79 | 41794.44 |  | 0
5.2.6 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 174.22 | 68.33 | 11904.45 |  | 0
5.3 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  | 27994.21 |  | 0
5.3.1 | 40328 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 505.2 | 14.65 | 7401.18 |  | 0
5.3.2 | 40332 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 267.1 | 15.43 | 4121.35 |  | 0
5.3.3 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 97.7 | 15.65 | 1529.01 |  | 0
5.3.4 | 40331 | DER | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | 10.36 | 806.86 | 8359.07 |  | 0
5.3.5 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 96.35 | 68.33 | 6583.6 |  | 0
6 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 97660.11 |  | 0
6.1 | 50301 | DER | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 261.9 | 12.91 | 3381.13 |  | 0
6.2 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1471.27 | 64.08 | 94278.98 |  | 0
7 |  |  | PAREDES E PAINÉS |  |  |  | 6149.23 |  | 0
7.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 14.4 | 427.03 | 6149.23 |  | 0
8 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 74276.95 |  | 0
8.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 78.91 | 467.97 | 36927.51 |  | 0
8.2 | 71703 | DER | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 11.6 | 536.2 | 6219.92 |  | 0
8.3 | 71106 | DER | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 10.79 | 938.34 | 10124.69 |  | 0
8.4 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 24.5 | 857.34 | 21004.83 |  | 0
9 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 91204.86 |  | 0
9.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 5 | 1262.56 | 6312.8 |  | 0
9.2 | 160713 | DER | Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm | m² | 10.08 | 644.98 | 6501.4 |  | 0
9.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 13 | 1356.7 | 17637.1 |  | 0
9.4 | 61903 | DER | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 10 | 1902.46 | 19024.6 |  | 0
9.5 | 210114 | DER | Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m | und | 5 | 6344.74 | 31723.7 |  | 0
9.6 | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 10 | 516.44 | 5164.4 |  | 0
9.7 | 111515 | CPU | PORTA CORTA FOGO CHAPA GAL. DUPLA COMPLETA 1800X2100X50MM | UN | 1 | 4840.8614 | 4840.86 |  | 0
10 |  |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  | 18903.72 |  | 0
10.1 | 80201 | DER | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 10.14 | 752.6 | 7631.36 |  | 0
10.2 | 80102 | DER | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 15.44 | 348.13 | 5375.13 |  | 0
10.3 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 9.9 | 595.68 | 5897.23 |  | 0
11 |  |  | LOUÇAS, PEDRAS E METAIS |  |  |  | 105103.78 |  | 0
11.1 |  |  | PEDRAS |  |  |  | 27277.46 |  | 0
11.1.1 | 130308 | DER | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 65.53 | 67.44 | 4419.34 |  | 0
11.1.2 | 170220 | DER | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 41.62 | 549.21 | 22858.12 |  | 0
11.2 |  |  | METAIS |  |  |  | 35908.11 |  | 0
11.2.1 |  |  | COZINHA |  |  |  | 4461.21 |  | 0
11.2.1.1 | 170515 | DER | Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira | un | 1 | 2934.05 | 2934.05 |  | 0
11.2.1.2 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 3 | 389.56 | 1168.68 |  | 0
11.2.1.3 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 4 | 89.62 | 358.48 |  | 0
11.2.2 |  |  | AREA DE SERVIÇO |  |  |  | 473.4 |  | 0
11.2.2.1 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2 | 89.62 | 179.24 |  | 0
11.2.2.2 | 170309 | DER | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 147.08 | 294.16 |  | 0
11.2.3 |  |  | BANHEIROS |  |  |  | 15199.22 |  | 0
11.2.3.1 | 170315 | DER | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 19 | 292.04 | 5548.76 |  | 0
11.2.3.2 | 170604 | DER | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 90 cm | und | 11 | 224.6 | 2470.6 |  | 0
11.2.3.3 | 170601 | DER | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 8,0 | 168.66 | 1349.28 |  | 0
11.2.3.4 | 170519 | DER | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 14,0 | 416.47 | 5830.58 |  | 0
11.2.4 |  |  | RAMPA |  |  |  | 15774.28 |  | 0
11.2.4.1 | 210322 | DER | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 79.89 | 197.45 | 15774.28 |  | 0
11.3 |  |  | LOUÇAS |  |  |  | 41918.21 |  | 0
11.3.1 | 170610 | DER | Assento poliéster sem abertura frontal c/ fixação cromada e aditivo químico c/ proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.51.17, Ref. Deca ou equivalente | und | 4,0 | 2062.74 | 8250.96 |  | 0
11.3.2 | 170114 | DER | Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios | und | 11 | 1326.01 | 14586.11 |  | 0
11.3.3 | 170608 | DER | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 4,0 | 1948.87 | 7795.48 |  | 0
11.3.4 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 19 | 282.99 | 5376.81 |  | 0
11.3.5 | 170129 | DER | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 1 | 828.74 | 828.74 |  | 0
11.3.6 | 190823 | CPU | Banheira infantil para bancada | UN | 2 | 2540.0564 | 5080.11 |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 77898.33 |  | 0
12.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 37195.24 |  | 0
12.1.1 | 140207 | DER | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. | und | 1 | 630.74 | 630.74 |  | 0
12.1.2 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 11 | 121.92 | 1341.12 |  | 0
12.1.3 | 140702 | DER | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 11 | 303 | 3333 |  | 0
12.1.4 | 140701 | DER | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 43 | 142.68 | 6135.24 |  | 0
12.1.5 | 170321 | DER | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 15 | 107.48 | 1612.2 |  | 0
12.1.6 | 170319 | DER | Registro de gaveta bruto diam. 15mm (1/2") | und | 5 | 75.78 | 378.9 |  | 0
12.1.7 | 140714 | DER | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | und | 2 | 1521.01 | 3042.02 |  | 0
12.1.8 | 89402 | sinapi | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 86.65 | 17.67 | 1531.11 |  | 0
12.1.9 | 89403 | sinapi | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 68.72 | 28.89 | 1985.32 |  | 0
12.1.10 | 89712 | sinapi | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 81.48 | 40.91 | 3333.35 |  | 0
12.1.11 | 102617 | sinapi | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | und | 3 | 4429.62 | 13288.86 |  | 0
12.1.12 | 142120 | DER | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | und | 3 | 194.46 | 583.38 |  | 0
12.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  | 22291.65 |  | 0
12.2.1 | 140707 | DER | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 38 | 227.53 | 8646.14 |  | 0
12.2.2 | 140706 | DER | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 29 | 130.19 | 3775.51 |  | 0
12.2.3 | 140705 | DER | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 14 | 178.2 | 2494.8 |  | 0
12.2.4 | 140708 | DER | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 11 | 126.58 | 1392.38 |  | 0
12.2.5 | 141101 | DER | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 3 | 743.38 | 2230.14 |  | 0
12.2.6 | 141104 | DER | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1 | 794.4 | 794.4 |  | 0
12.2.7 | 89714 | sinapi | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 52 | 56.89 | 2958.28 |  | 0
12.3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 18411.44 |  | 0
12.3.1 | 94228 | sinapi | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 72.61 | 119.58 | 8682.7 |  | 0
12.3.2 | DER-ES 40561 | Próprio | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) | und | 4 | 805.79 | 3223.16 |  | 0
12.3.3 | 89512 | sinapi | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 48.58 | 80.05 | 3888.83 |  | 0
12.3.4 | 89580 | sinapi | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 20.73 | 126.23 | 2616.75 |  | 0
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 270734.26 |  | 0
13.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO PREDIAL |  |  |  | 137613.74 |  | 0
13.1.1 | 151715 | DER | Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | und | 1 | 126332.52 | 126332.52 |  | 0
13.1.2 | 151710 | DER | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 1 | 11281.22 | 11281.22 |  | 0
13.2 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 1696.16 |  | 0
13.2.1 | 150612 | DER | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 4 | 58.54 | 234.16 |  | 0
13.2.2 | 150635 | DER | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 5 | 292.4 | 1462 |  | 0
13.3 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  | 9500.99 |  | 0
13.3.1 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 65.1 | 65.1 |  | 0
13.3.2 | 151322 | DER | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 20 | 92.77 | 1855.4 |  | 0
13.3.3 | 151339 | DER | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 573.37 | 1146.74 |  | 0
13.3.4 | 151327 | DER | Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 123.56 | 123.56 |  | 0
13.3.5 | 151331 | DER | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 239.16 | 239.16 |  | 0
13.3.6 | 151316 | DER | Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 216.45 | 216.45 |  | 0
13.3.7 | 151338 | DER | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 29.2 | 87.6 |  | 0
13.3.8 | 151301 | DER | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 29.2 | 116.8 |  | 0
13.3.9 | 151302 | DER | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 29.2 | 146 |  | 0
13.3.10 | 151303 | DER | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 29.2 | 146 |  | 0
13.3.11 | 151304 | DER | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 29.2 | 116.8 |  | 0
13.3.12 | 151337 | DER | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 12 | 239.78 | 2877.36 |  | 0
13.3.13 | 151350 | DER | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | und | 1 | 143.02 | 143.02 |  | 0
13.3.14 | 151359 | DER | Interruptor Diferencial DR 80A, 30mA, 2 modulos | und | 1 | 266.06 | 266.06 |  | 0
13.3.15 | 151904 | DER | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv | und | 2 | 977.47 | 1954.94 |  | 0
13.4 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  | 64673.49 |  | 0
13.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 2760.7 | 5.41 | 14935.39 |  | 0
13.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1822.97 | 8.26 | 15057.73 |  | 0
13.4.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 969.2 | 11.49 | 11136.11 |  | 0
13.4.4 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 27.7 | 18.18 | 503.59 |  | 0
13.4.5 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 147.6 | 115.46 | 17041.9 |  | 0
13.4.6 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 110.8 | 32.58 | 3609.86 |  | 0
13.4.7 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 36.9 | 64.74 | 2388.91 |  | 0
13.5 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  | 20748.33 |  | 0
13.5.1 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1150.9 | 11.93 | 13730.24 |  | 0
13.5.2 | 151139 | DER | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 37.2 | 33.55 | 1248.06 |  | 0
13.5.3 | 151137 | DER | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 6 | 32.64 | 195.84 |  | 0
13.5.4 | 151125 | DER | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 3 | 20.53 | 61.59 |  | 0
13.5.5 | 151126 | DER | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 6 | 21.87 | 131.22 |  | 0
13.5.6 | 151140 | DER | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 100.1 | 53.76 | 5381.38 |  | 0
13.6 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 36501.55 |  | 0
13.6.1 | 150628 | DER | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 197 | 11.71 | 2306.87 |  | 0
13.6.2 | 150636 | DER | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 93 | 15.4 | 1432.2 |  | 0
13.6.3 | 180211 | DER | Interruptor de três teclas simples 10 A/250 V e duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x4" | und | 3 | 174.37 | 523.11 |  | 0
13.6.4 | 180206 | DER | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 10 | 55.42 | 554.2 |  | 0
13.6.5 | 180204 | DER | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 26 | 44.14 | 1147.64 |  | 0
13.6.6 | 180205 | DER | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 73.13 | 73.13 |  | 0
13.6.7 | 150934 | DER | Lâmpada fluorescente 40 W | und | 186 | 34.2 | 6361.2 |  | 0
13.6.8 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 51.72 | 672.36 |  | 0
13.6.9 | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22 | 107.11 | 2356.42 |  | 0
13.6.10 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 93 | 143.45 | 13340.85 |  | 0
13.6.11 | 180201 | DER | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 134 | 50.8 | 6807.2 |  | 0
13.6.12 | 180202 | DER | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 10 | 60 | 600 |  | 0
13.6.13 | 180208 | DER | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" | und | 3 | 108.79 | 326.37 |  | 0
14 |  |  | INSTALAÇÕES DIVERSAS |  |  |  | 93312.28 |  | 0
14.1 |  |  | LÓGICA, ALARME E CFTV |  |  |  | 31680.87 |  | 0
14.1.1 | 150836 | DER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 62 | 142.04 | 8806.48 |  | 0
14.1.2 | 151127 | DER | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 50 | 32 | 1600 |  | 0
14.1.3 | 160851 | DER | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 320 | 7.28 | 2329.6 |  | 0
14.1.4 | 68399 | CPU | CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4 EM 1 INTELBRAS VHD 11 | UN | 8,0 | 467.7 | 3741.6 |  | 0
14.1.5 | 150634 | DER | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 4 | 189.91 | 759.64 |  | 0
14.1.6 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1 | 3785.21 | 3785.21 |  | 0
14.1.7 | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) | und | 1 | 713.24 | 713.24 |  | 0
14.1.8 | 160864 | DER | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1714.47 | 1714.47 |  | 0
14.1.9 | 160866 | DER | No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 3159.34 | 3159.34 |  | 0
14.1.10 | 160840 | DER | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 374.49 | 374.49 |  | 0
14.1.11 | 150612 | DER | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 4 | 58.54 | 234.16 |  | 0
14.1.12 | 150861 | DER | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 2 | 62.6 | 125.2 |  | 0
14.1.13 | 150875 | DER | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 5 | 119.71 | 598.55 |  | 0
14.1.14 | 150884 | DER | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 32 | 65.01 | 2080.32 |  | 0
14.1.15 | 160872 | DER | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 17 | 28.78 | 489.26 |  | 0
14.1.16 | 160869 | DER | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos | und | 17 | 52.84 | 898.28 |  | 0
14.1.17 | 151819 | DER | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 130.14 | 130.14 |  | 0
14.1.18 | 160833 | DER | Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 140.89 | 140.89 |  | 0
14.2 |  |  | INCÊNDIO |  |  |  | 14128.17 |  | 0
14.2.1 | 160607 | DER | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 11 | 256.42 | 2820.62 |  | 0
14.2.2 | 160613 | DER | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 35 | 315.13 | 11029.55 |  | 0
14.2.3 | 160612 | DER | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 8 | 34.75 | 278 |  | 0
14.3 |  |  | GÁS |  |  |  | 17499.92 |  | 0
14.3.1 | 160207 | DER | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 1 | 11157.21 | 11157.21 |  | 0
14.3.2 | 99619 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 20mm (3/4") | und | 1 | 121.23 | 121.23 |  | 0
14.3.3 | 103804 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 10 | 105.29 | 1052.9 |  | 0
14.3.4 | 103812 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 62.12 | 621.2 |  | 0
14.3.5 | 103829 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 742.63 | 4455.78 |  | 0
14.3.6 | 103830 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 45.8 | 91.6 |  | 0
14.4 |  |  | SPDA |  |  |  | 30003.32 |  | 0
14.4.1 | 160304 | DER | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 3 | 1149.33 | 3447.99 |  | 0
14.4.2 | 160326 | DER | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 199.15 | 52.05 | 10365.76 |  | 0
14.4.3 | 160333 | DER | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 46.6 | 117.42 | 5471.77 |  | 0
14.4.4 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 170.22 | 1702.2 |  | 0
14.4.5 | 160316 | DER | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | UN | 10 | 120.23 | 1202.3 |  | 0
14.4.6 | 160321 | DER | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | UN | 10 | 180.51 | 1805.1 |  | 0
14.4.7 | 160325 | DER | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente | UN | 1 | 774.1 | 774.1 |  | 0
14.4.8 | 160312 | DER | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | UN | 10 | 60.75 | 607.5 |  | 0
14.4.9 | 160313 | DER | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | UN | 60 | 77.11 | 4626.6 |  | 0
15 |  |  | PISOS INTERNOS |  |  |  | 149039.98 |  | 0
15.1 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM E SPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. | m² | 783.3 | 115 | 90079.5 |  | 0
15.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m² | 119.14 | 75.75 | 9024.86 |  | 0
15.3 | 130103 | DER | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 902.44 | 32.6 | 29419.54 |  | 0
15.4 | 200253 | DER | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 198.78 | 103.21 | 20516.08 |  | 0
16 |  |  | PISOS EXTERNOS |  |  |  | 34264.37 |  | 0
16.1 | 92403 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 90.13 | 87.29 | 7867.45 |  | 0
16.2 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. | m | 54.44 | 59.42 | 3234.82 |  | 0
16.3 | 94968 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER | m³ | 32.37 | 501.31 | 16227.4 |  | 0
16.4 | 101735 | SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 11.15 | 563.03 | 6277.78 |  | 0
16.5 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 6.36 | 103.29 | 656.92 |  | 0
17 |  |  | IMPLEMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 110942.11 |  | 0
17.1 | 1 | CPU | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tubo de FG 31/2" e barra chata de 2"x1/4" para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta | m | 52.45 | 1879.2074 | 98564.43 |  | 0
17.2 | 200715 | DER | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m² | 52.45 | 235.99 | 12377.68 |  | 0
18 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS E PINTURA |  |  |  | 311222.97 |  | 0
18.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 2942.54 | 5.51 | 16213.4 |  | 0
18.2 | 104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 3256.44 | 49.03 | 159663.25 |  | 0
18.3 | 190103 | DER | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 378.7 | 23.66 | 8960.04 |  | 0
18.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 462.8375 | 70.06 | 32426.4 |  | 0
18.5 | 190117 | DER | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 2793.6025 | 26.95 | 75287.59 |  | 0
18.6 | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | m | 503.11 | 29.59 | 14887.02 |  | 0
18.7 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 167.49 | 22.6 | 3785.27 |  | 0
19 |  |  | TETOS E FORROS |  |  |  | 51727.49 |  | 0
19.1 | 110201 | DER | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 763.28 | 67.77 | 51727.49 |  | 0
20 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 121158.49 |  | 0
20.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 370.42 | 34.07 | 12620.21 |  | 0
20.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 370.42 | 101.08 | 37442.05 |  | 0
20.3 | 90302 | DER | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 80.3 | 48.91 | 3927.47 |  | 0
20.4 |  | CPU | COBERTURA EM POLICARBONATO, COMPRIMENTO:6.000 MM, LARGURA:1050 MM, ESPESSURA:10 MM, COR:FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEOLAR | m² | 100.81 | 666.2907 | 67168.76 |  | 0
21 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  | 13329.48 |  | 0
21.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 126.81 | 23.39 | 2966.09 |  | 0
21.2 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UNID. | 75 | 61.05 | 4578.75 |  | 0
21.3 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 47.86 | 88.06 | 4214.55 |  | 0
21.4 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 113.94 | 4.11 | 468.29 |  | 0
21.5 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 113.94 | 2.65 | 301.94 |  | 0
21.6 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 113.94 | 7.02 | 799.86 |  | 0
22 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3237.67 |  | 0
22.1 | 200576 | DER | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 835.72 | 835.72 |  | 0
22.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 972.45 | 2.47 | 2401.95 |  | 0
23 |  |  | USINA FOTOVOLTAICA |  |  |  | 191239.95 |  | 0
23.1 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 804 | 8.52 | 6850.08 |  | 0
23.2 | CPU 512 | Próprio | INVERSOR GROWATT MAC 60KTL3-X LV - 60kW | UND | 1 | 33705.37 | 33705.37 |  | 0
23.3 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 481.27 | 481.27 |  | 0
23.4 | 151337 | DER | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 1 | 239.77 | 239.77 |  | 0
23.5 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 187.68 | 375.36 |  | 0
23.6 | CPU 513 | Próprio | PLACA OSDA MODELO: ODA560-36V-MH | UND | 86 | 1512.75 | 130096.5 |  | 0
23.7 | CPU 514 | Próprio | PAR DE CONECTOR MC4 | UND | 8 | 63.53 | 508.24 |  | 0
23.8 | CPU 515 | Próprio | KIT DE FIXAÇÃO PARA PLACA SOLAR - PARA 4 PLACAS EM TELHA FIBROCIMENTO | UND | 22 | 862.88 | 18983.36 |  | 0
24 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 1468.84 |  | 0
24.1 | CPRFES342 | Próprio | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E CONFECÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO E PEDIDO DE VISTORIA JUNTO A CONCESSIONÁRIA LOCAL, CONFORME RN ANEEL 482 E 687 | UN | 1 | 1468.84 | 1468.84 |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 3163481.4 |  | 0
Resp. Técnico