## DADOS OBRA
AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ESPIRITO SANTO.
End: | AV. HARVEY VARGAS GRILO, 143 - CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, 29370-000
Responsáveis técnicos
LUIZ ALBERTO GONÇALVES BARBOSA - ARQUITETO & URBANISTA - CAU A74193-0

## DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
Objeto: REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ESPIRITO SANTO.
AV. HARVEY VARGAS GRILO, 143 - CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, 29370-000
Declaramos para os devidos fins que os quantitativos constantes nesta planilha orçamentária estão de acordo com os projetos de arquitetura e engenharia da obra.
Declaramos o ainda que os custos unitários de insumos e serviços estão de acordo com os do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI - ONERADO).
O percentual de encargos sociais adotado é de 116,89% (horista) e 72,95% (mensalista), Conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.
Os itens não que não estão como referenciais da SINAPI - ONERADO foram substituída tomando como base, as bases de sistema mais próximos (IOPES - Espírito Santo, ORSE-SE, EMOP-RJ).
Os itens não constantes nas planilhas referenciais tomadas como base, tiveram seu valor obtido segundo cotações de mercado.
Este orçamento e seus anexos seguem as diretrizes e orientações da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, o Decreto Nº 7.983, de 8 de abril de 2013, art. 9º da Resolução CNJ 114 de 20/04/10 e Resolução N° 366, de 22 Novembro de 2022.
2026-03-02
___________________________________________
LUIZ ALBERTO GONÇALVES BARBOSA
ARQUITETO & URBANISTA - CAU A74193-0

## BDI-SERVIÇO
ANEXO
BDI PARA SERVIÇOS
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ESPIRITO SANTO.
AV. HARVEY VARGAS GRILO, 143 - CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, 29370-000
COMPOSIÇÃO DA B.D.I.
1 | LUCRO | L | 8 | %
2 | DESPESAS INDIRETAS
2.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.06 | %
2.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | AL | 8.19 | % | VERBA ESTADUAL .: FAIXA 2
2.2 | SEGURO + GARANTIA | R+S+G | 1 | %
2.4 | DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS | DF | 0.61 | %
3 | Impostos | I | 7.65 | %
3.1 | COFINS | i° | 3 | %
3.2 | ISS | i¹ | 4 | % | ISS DO MUNICÍPIO
3.3 | PIS | i² | 0.65 | %
3.4 | CPRB – Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta | i³ | 0 | % | ONERADO
| TOTAL TAXA DE B.D.I. |  | 33.25 | %
X = Taxa referente ao somatório das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras;
X= AC/100 + AL/100 + (R+S+G)/100 + DF/100
Y = Taxa representativa das despesas financeiras;
Y= DF/100
Z = Taxa representativa do lucro;
Z= L/100
I = Taxa representativa da incidência de tributos.
I = i/100°+i¹/100+i²/100+i³/100
Percentuais da 2° FAIXA, extraídos da Resolução N° 366, de 22 Novembro de 2022.
Alíquota CPRB definida pelas leis 12.546/11, 12.844/13 e 13.161/15
___________________________________________
LUIZ ALBERTO GONÇALVES BARBOSA
ARQUITETO & URBANISTA - CAU A74193-0
BDI={[((1+X)(1+Y)(1+Z))/((1-I))]-1}X"100"

## BDI-EQUIPAMENTO
ANEXO
BDI PARA EQUIPAMENTOS
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ESPIRITO SANTO.
AV. HARVEY VARGAS GRILO, 143 - CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, 29370-000
COMPOSIÇÃO DA B.D.I.
1 | BONIFICAÇÃO | B | 2.5 | %
2 | DESPESAS INDIRETAS
2.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 1.5 | %
2.2 | SEGURO + GARANTIA | S + G | 0.3 | %
2.3 | RISCO | R | 0.56 | %
2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.85 | %
3 | Impostos | I | 8.15 | %
3.1 | COFINS | i° | 3 | %
3.2 | ISS | i¹ | 0 | % | ZERADO
3.3 | PIS | i² | 0.65 | %
3.4 | CPRB – Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta | i³ | 4.5 | %
TOTAL TAXA DE B.D.I. |  |  | 15.57 | %
X = Taxa referente ao somatório das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras;
X= AC/100 + (S+G)/100 + R/100
Y = Taxa representativa das despesas financeiras;
Y= DF/100
Z = Taxa representativa do lucro;
Z= B/100
I = Taxa representativa da incidência de tributos.
I = i/100°+i¹/100+i²/100+i³/100
Percentuais extraídos da Resolução N° 366, de 22 Novembro de 2022.
Aquisição de materiais e equipamentos nas planilhas orçamentárias, adotando o valor do material ou equipamento acrescido de um BDI de 15,57%
___________________________________________
LUIZ ALBERTO GONÇALVES BARBOSA
ARQUITETO & URBANISTA - CAU A74193-0

## ORÇAMENTO SINTÉTICO-RESUMO
LOGO DA EMPRESA / NOME /CNPJ
[5 empty] | Data: | 2026-03-02
ORÇAMENTO SINTÉTICO - SERVIÇOS - ONERADO
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ESPIRITO SANTO. |  |  |  | B.D.I. SERVIÇO: | B.D.I. EQUIPAMENTOS: | REFERÊNCIA: SINAPI - 03/2025 - Espírito Santo ORSE - 03/2025 - Sergipe IOPES - 03/2025 - Espírito Santo EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro |  | PROPOSTA DA EMPRESA
AV. HARVEY VARGAS GRILO, 143 - CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, 29370-000 |  |  |  | 33.25% | 15.57%
ITEM | REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | UN | QTD. | VALOR TOTAL UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI | VALOR TOTAL UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI
| BASE | CÓDIGO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10744.73 |  | #REF!
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 466.65 | 3880.13 |  | 0 | OK
1.2 | 020802 | IOPES | BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES) | m² | 10.9 | 454.45 | 6864.6 |  | 0 | OK
2 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  | 168227.64 |  | #REF! | OK
2.1 |  |  | FUNDAÇÃO - ESCADA |  |  |  | 1743.65 |  | #REF! | OK
2.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.27 | 110.18 | 346.61 |  | 0 | OK
2.1.2 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 29.9 | 16.78 | 695.24 |  | 0 | OK
2.1.3 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 2.13 | 153.11 | 451.93 |  | 0 | OK
2.1.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.38 | 474.49 | 249.87 |  | 0 | OK
2.2 |  |  | ARRANQUES - ESCADA |  |  |  | 946.54 |  | #REF! | OK
2.2.1 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.8 | 12.94 | 373.06 |  | 0 | OK
2.2.2 | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.9 | 11.85 | 113.27 |  | 0 | OK
2.2.3 | 7478 | ORSE | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 3.64 | 65.16 | 328.7 |  | 0 | OK
2.2.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 474.49 | 131.51 |  | 0 | OK
2.3 |  |  | PILARES ESCADA - ESCADA |  |  |  | 1610.72 |  | #REF! | OK
2.3.1 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27 | 12.94 | 484.26 |  | 0 | OK
2.3.2 | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12 | 11.85 | 197 |  | 0 | OK
2.3.3 | 7478 | ORSE | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 7.38 | 65.16 | 666.44 |  | 0 | OK
2.3.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.4 | 474.49 | 263.02 |  | 0 | OK
2.4 |  |  | LAJES - ESCADA |  |  |  | 15308.33 |  | #REF! | OK
2.4.1 | 95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 0.3 | 25.89 | 10.77 |  | 0 | OK
2.4.2 | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 287.8 | 17.18 | 6853.03 |  | 0 | OK
2.4.3 | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 31.3 | 23.43 | 1016.41 |  | 0 | OK
2.4.4 | 101998 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | m² | 23.59 | 165.67 | 5416.02 |  | 0 | OK
2.4.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.06 | 474.49 | 2012.1 |  | 0 | OK
2.5 |  |  | LAJES - PAVIMENTO SUPERIOR |  |  |  | 3468.31 |  | #REF! | OK
2.5.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.7 | 15.72 | 298.47 |  | 0 | OK
2.5.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.2 | 14.83 | 620.52 |  | 0 | OK
2.5.3 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 14.15 | 59.92 | 1175.04 |  | 0 | OK
2.5.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 2.09 | 474.49 | 1374.28 |  | 0 | OK
2.6 |  |  | PILARES |  |  |  | 46577.96 |  | #REF! | OK
2.6.1 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 463.5 | 12.94 | 8313.08 |  | 0 | OK
2.6.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 515.5 | 10.9 | 7789.49 |  | 0 | OK
2.6.3 | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 279.7 | 11.85 | 4591.67 |  | 0 | OK
2.6.4 | 7478 | ORSE | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 163.58 | 65.16 | 14771.85 |  | 0 | OK
2.6.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 9.51 | 474.49 | 6253.29 |  | 0 | OK
2.6.6 | 040810 | IOPES | RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE | m³ | 0.47 | 7459.52 | 4858.58 |  | 0 | OK
2.7 |  |  | PILARES DE FECHAMENTO |  |  |  | 9029.95 |  | #REF! | OK
2.7.1 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 129.6 | 12.94 | 2324.43 |  | 0 | OK
2.7.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30 | 10.9 | 453.32 |  | 0 | OK
2.7.3 | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 67.1 | 11.85 | 1101.54 |  | 0 | OK
2.7.4 | 7478 | ORSE | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 39.78 | 65.16 | 3592.27 |  | 0 | OK
2.7.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 2.37 | 474.49 | 1558.39 |  | 0 | OK
2.6.6 | 040810 | IOPES | RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE | m³ | 0.47 | 7459.52 | 4858.58 |  | 0 | OK
2.8 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 754.86 |  | #REF! | OK
2.8.1 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.7 | 16.78 | 248.8 |  | 0 | OK
2.8.2 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3.1 | 19.56 | 84.02 |  | 0 | OK
2.8.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 2.89 | 75.83 | 303.68 |  | 0 | OK
2.8.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.18 | 474.49 | 118.36 |  | 0 | OK
2.9 |  |  | VIGAS NIVEL SUPERIOR |  |  |  | 8874.88 |  | #REF! | OK
2.9.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.2 | 15.48 | 47.2 |  | 0 | OK
2.9.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.7 | 14.52 | 436.62 |  | 0 | OK
2.9.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 67 | 12.94 | 1201.68 |  | 0 | OK
2.9.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 61.3 | 10.9 | 926.28 |  | 0 | OK
2.9.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58 | 16.44 | 1321.57 |  | 0 | OK
2.9.6 | 7406 | ORSE | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 16.91 | 67.09 | 1572.1 |  | 0 | OK
2.9.7 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.98 | 474.49 | 1301.95 |  | 0 | OK
2.9.8 | 040810 | IOPES | RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE | m³ | 0.2 | 7459.52 | 2067.48 |  | 0 | OK
2.10 |  |  | VIGAS DE FECHAMENTO |  |  |  | 15255.94 |  | #REF! | OK
2.10.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.4 | 15.48 | 30.03 |  | 0 | OK
2.10.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 159.8 | 14.52 | 3215.3 |  | 0 | OK
2.10.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 73.1 | 16.44 | 1665.64 |  | 0 | OK
2.10.4 | 7406 | ORSE | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 76.9 | 67.09 | 7149.28 |  | 0 | OK
2.10.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4.86 | 474.49 | 3195.69 |  | 0 | OK
2.11 |  |  | VIGAS DE COBERTURA |  |  |  | 44625.62 |  | #REF! | OK
2.11.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 130.4 | 15.48 | 2797.5 |  | 0 | OK
2.11.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 131.4 | 14.52 | 2643.87 |  | 0 | OK
2.11.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 410.3 | 12.94 | 7358.92 |  | 0 | OK
2.11.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 116.2 | 10.9 | 1755.85 |  | 0 | OK
2.11.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 190.9 | 16.44 | 4349.8 |  | 0 | OK
2.11.6 | 7406 | ORSE | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 188.31 | 67.09 | 17506.9 |  | 0 | OK
2.11.7 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 12.49 | 474.49 | 8212.78 |  | 0 | OK
2.12 |  |  | ENCHIMENTO EM LAJE |  |  |  | 20030.88 |  | #REF! | OK
2.12.1 | CPU 739 | Próprio | ENCHIMENTO - ISOLAMENTO TERMICO P/ LAJE/PISO-VERMICULITA/AREIA/CIM. | m³ | 35.7 | 404.88 | 20030.88 |  | 0 | OK
3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 217071.53 |  | #REF! | OK
3.1 | 11.016.0001-0 | EMOP | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS (INCLUSIVE ESTES),PARA VAOS ATE 25,00M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, FORNECIMENTO E MONTAGEM. EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS. | KG | 6187.19 | 21.19 | 181707.25 |  | 0 | OK
3.2 | CPU 766 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 1536.38 | 11.92 | 25385.61 |  | 0 | OK
3.3 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 589.66 | 12.21 | 9978.67 |  | 0 | OK
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 81960.51 |  | #REF! | OK
4.1 | 150628 | IOPES | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" | und | 86 | 8.93 | 1064.59 |  | 0 | OK
4.2 | 150629 | IOPES | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" | und | 1 | 15.69 | 21.75 |  | 0 | OK
4.3 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48 | 17.74 | 1180.06 |  | 0 | OK
4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3193.8 | 4.96 | 21959.61 |  | 0 | OK
4.5 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1176.4 | 10.55 | 17196.06 |  | 0 | OK
4.6 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 3 | 10.97 | 45.61 |  | 0 | OK
4.7 | 9934 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA | un | 2 | 205.24 | 568.84 |  | 0 | OK
4.8 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 83.12 | 691.09 |  | 0 | OK
4.9 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 12.78 | 194.8 |  | 0 | OK
4.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 14.37 | 119.45 |  | 0 | OK
4.11 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 23.5 | 32.57 |  | 0 | OK
4.12 | 151337 | IOPES | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, 40KA, 275VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, STECK, CLAMPER OU EQUIVALENTE | und | 3 | 104.15 | 433.01 |  | 0 | OK
4.13 | 13601 | ORSE | Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA | un | 2 | 239.54 | 663.9 |  | 0 | OK
4.14 | 151357 | IOPES | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 1 | 146.13 | 202.51 |  | 0 | OK
4.15 | 13102 | ORSE | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | un | 1 | 239.03 | 331.25 |  | 0 | OK
4.16 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 44.84 | 1366.96 |  | 0 | OK
4.17 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 71.54 | 2974.14 |  | 0 | OK
4.18 | 711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 1 | 6.39 | 8.86 |  | 0 | OK
4.19 | CPU 954 | Próprio | ADAPTADO DA ORSE (711) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 4" | un | 2 | 21.09 | 58.44 |  | 0 | OK
4.20 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 37.99 | 368.53 |  | 0 | OK
4.21 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 66.02 | 182.98 |  | 0 | OK
4.22 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 57.85 | 80.16 |  | 0 | OK
4.23 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 46.24 | 64.08 |  | 0 | OK
4.24 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 108.26 | 150.03 |  | 0 | OK
4.25 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 295.7 | 19.78 | 8105 |  | 0 | OK
4.26 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 293.2 | 16.07 | 6528.41 |  | 0 | OK
4.27 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 25.89 | 1435.37 |  | 0 | OK
4.28 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 57 | 22.42 | 1771.21 |  | 0 | OK
4.29 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 7 | 35.09 | 340.36 |  | 0 | OK
4.30 | 8684 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 7 | 102.03 | 989.74 |  | 0 | OK
4.31 | 13189 | ORSE | Fornecimento de chumbador "CB" com parafuso 1/4" x 35mm | un | 26 | 1.25 | 45.04 |  | 0 | OK
4.32 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 265 | 0.47 | 173.03 |  | 0 | OK
4.33 | 9832 | ORSE | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 265 | 1.64 | 603.82 |  | 0 | OK
4.34 | 11848 | ORSE | Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica(ref. Mopa ou similar) | un | 11 | 12.38 | 188.79 |  | 0 | OK
4.35 | 8695 | ORSE | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 13 | 13.73 | 247.37 |  | 0 | OK
4.36 | 9817 | ORSE | Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m | un | 26 | 24.36 | 877.56 |  | 0 | OK
4.37 | 8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 168 | 4.31 | 1002.89 |  | 0 | OK
4.38 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | m | 17 | 29.48 | 694.53 |  | 0 | OK
4.39 | 7878 | ORSE | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 10 | 11.33 | 156.97 |  | 0 | OK
4.40 | 7879 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 13 | 12.73 | 229.35 |  | 0 | OK
4.41 | 12233 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 2600.77 | 3604.15 |  | 0 | OK
4.42 | CPU 761 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON 17 x 17, COM LED DE 12 W - SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 49.82 | 276.15 |  | 0 | OK
4.43 | 12971 | ORSE | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021 | un | 1 | 77.14 | 106.91 |  | 0 | OK
4.44 | CPU 763 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON 30 x 30, COM LED DE 24 W - EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 12 | 43.22 | 718.75 |  | 0 | OK
4.45 | CPU 764 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON 40 x 40, COM LED DE 36 W - EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 31 | 85.23 | 3661.5 |  | 0 | OK
4.46 | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 88.15 | 244.33 |  | 0 | OK
5 |  |  | SOM (SEM EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 5462.94 |  | #REF! | OK
5.1 | 150628 | IOPES | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" | und | 1 | 8.93 | 12.38 |  | 0 | OK
5.2 | 150629 | IOPES | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" | und | 9 | 15.69 | 195.72 |  | 0 | OK
5.3 | 151438 | IOPES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 2X2,5MM2 | m | 150.6 | 12.01 | 2506.42 |  | 0 | OK
5.4 | 151132 | IOPES | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO 3/4", AMARELO ? TIGREFLEX OU EQUIVALENTE | m | 32.7 | 6.21 | 281.48 |  | 0 | OK
5.5 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 22.42 | 217.52 |  | 0 | OK
5.6 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27.1 | 21.05 | 790.46 |  | 0 | OK
5.7 | 765 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 11.1 | 37.33 | 574.18 |  | 0 | OK
5.8 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 11.1 | 57.52 | 884.78 |  | 0 | OK
6 |  |  | CABEAMENTO |  |  |  | 19775.86 |  | #REF! | OK
6.1 | 150628 | IOPES | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" | und | 6 | 8.93 | 74.27 |  | 0 | OK
6.2 | 160851 | IOPES | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 6 | m | 169.8 | 5.63 | 1325.87 |  | 0 | OK
6.3 | CPU 749 | Próprio | Dio 1sc/1sc padrão 19 | UN | 1 | 607.37 | 841.69 |  | 0 | OK
6.4 | CPU 750 | Próprio | Gepon 1sc/1utp | UN | 1 | 7278.12 | 10086.01 |  | 0 | OK
6.5 | 761 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev 02 | un | 1 | 438.73 | 607.99 |  | 0 | OK
6.6 | 160864 | IOPES | SWITCH 24 PORTAS RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | und | 1 | 1060.93 | 1470.24 |  | 0 | OK
6.7 | 160825 | IOPES | GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U´S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | und | 1 | 34.86 | 48.3 |  | 0 | OK
6.8 | 160812 | IOPES | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 16 U´S X 570MM | und | 1 | 774.57 | 1073.4 |  | 0 | OK
6.9 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 7.7 | 22.01 | 234.86 |  | 0 | OK
6.10 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 22.42 | 186.44 |  | 0 | OK
6.11 | 151132 | IOPES | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO 3/4", AMARELO ? TIGREFLEX OU EQUIVALENTE | m | 31 | 6.21 | 266.85 |  | 0 | OK
6.12 | 4536 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 31.9 | 23.01 | 1017.19 |  | 0 | OK
6.13 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 31.9 | 57.52 | 2542.75 |  | 0 | OK
7 |  |  | SPDA |  |  |  | 39370.76 |  | #REF! | OK
7.1 | 9392 | ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 64.87 | 105.44 | 9478.93 |  | 0 | OK
7.2 | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 53.3 | 138.76 | 10249.22 |  | 0 | OK
7.3 | 160319 | IOPES | PRESILHA DE LATÃO REF. 744, INCLUSIVE PARAFUSO FENDA DN 4,2X32MM E BUCHA NYLON DN 6MM E VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | und | 174 | 11.53 | 2779.94 |  | 0 | OK
7.4 | 160309 | IOPES | TERMINAL AÉREO EM LATÃO (MINICAPTOR), COM CONECTOR E FIXAÇÃO HORIZONTAL 250MM X 10MM, REF. TEL-2024, INCLUSIVE VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. TEL 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | und | 22 | 144.1 | 4393.15 |  | 0 | OK
7.5 | 160310 | IOPES | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM LATÃO COM 2 PARAFUSOS PARA CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | und | 22 | 65.54 | 1998.11 |  | 0 | OK
7.6 | 160311 | IOPES | HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M | und | 6 | 238.33 | 1981.64 |  | 0 | OK
7.7 | 2911 | ORSE | Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 125mm | un | 235 | 11.05 | 3597.95 |  | 0 | OK
7.8 | 151508 | IOPES | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DIÂMETRO 20MM (3/4") | und | 235 | 2.8 | 911.23 |  | 0 | OK
7.9 | 150806 | IOPES | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | m | 18 | 25.42 | 634.16 |  | 0 | OK
7.10 | 160316 | IOPES | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 300 MM, REF TEL-552, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 4 | 92.42 | 512.32 |  | 0 | OK
7.11 | 150881 | IOPES | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NA PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (2UND) | und | 46 | 29.85 | 1902.6 |  | 0 | OK
7.12 | 160325 | IOPES | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO COM NOVE (9) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO (BEP), EM AÇO, COM FLANGE INFERIOR E VEDAÇÃO NA PORTA, REF. TEL-903, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | und | 1 | 672.18 | 931.51 |  | 0 | OK
8 |  |  | HIDRÁULICO |  |  |  | 3383.52 |  | #REF! | OK
8.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 97.33 | 134.88 |  | 0 | OK
8.2 | 170519 | IOPES | DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | und | 1 | 298.83 | 414.11 |  | 0 | OK
8.3 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 1 | 275.63 | 381.97 |  | 0 | OK
8.4 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 626.67 | 868.44 |  | 0 | OK
8.5 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 112.47 | 155.86 |  | 0 | OK
8.6 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 106.81 | 148.01 |  | 0 | OK
8.7 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.09 | 15.36 |  | 0 | OK
8.8 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.28 | 21.17 |  | 0 | OK
8.9 | 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.09 | 39.04 |  | 0 | OK
8.10 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 7.04 | 39.02 |  | 0 | OK
8.11 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 9.97 | 69.09 |  | 0 | OK
8.12 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18.76 | 14.61 | 379.72 |  | 0 | OK
8.13 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.73 | 36.3 |  | 0 | OK
8.14 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 15.28 | 63.52 |  | 0 | OK
8.15 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 169.49 | 234.88 |  | 0 | OK
8.16 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 275.76 | 382.15 |  | 0 | OK
9 |  |  | SANITÁRIO |  |  |  | 30814.76 |  | #REF! | OK
9.1 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 86.35 | 119.66 |  | 0 | OK
9.2 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.05 | 29.17 |  | 0 | OK
9.3 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 256.82 | 355.9 |  | 0 | OK
9.4 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 9.87 | 13.67 |  | 0 | OK
9.5 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 85.32 | 236.47 |  | 0 | OK
9.6 | 1543 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 | un | 1 | 23.07 | 31.97 |  | 0 | OK
9.7 | CPU 753 | Próprio | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 40mm | UN | 2 | 20.83 | 57.72 |  | 0 | OK
9.8 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 50.79 | 703.83 |  | 0 | OK
9.9 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 15.76 | 87.36 |  | 0 | OK
9.10 | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 95.78 | 398.19 |  | 0 | OK
9.11 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 33.98 | 235.45 |  | 0 | OK
9.12 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.93 | 45.45 |  | 0 | OK
9.13 | CPU 754 | Próprio | Joelho 90° com Anel PVC para Esgoto 40mm ou 1.1/2" | UN | 2 | 16.27 | 45.09 |  | 0 | OK
9.14 | CPU 755 | Próprio | Junçao Reduçao 45° Krona Esgoto 100 X 50mm | UN | 1 | 32.55 | 45.11 |  | 0 | OK
9.15 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 60.26 | 417.54 |  | 0 | OK
9.16 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.75 | 32.92 | 34.22 |  | 0 | OK
9.17 | 1532 | ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 215.88 | 36.61 | 10951.22 |  | 0 | OK
9.18 | 141906 | IOPES | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6.35 | 29.5 | 259.59 |  | 0 | OK
9.19 | 141907 | IOPES | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 0.65 | 40.76 | 36.72 |  | 0 | OK
9.20 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 19.83 | 27.48 |  | 0 | OK
9.21 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 13.86 | 19.2 |  | 0 | OK
9.22 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60.35 | 58.5 | 4892.53 |  | 0 | OK
9.23 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 35.3 | 46.78 | 2288.36 |  | 0 | OK
9.24 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 31.45 | 60.56 | 2639.31 |  | 0 | OK
9.25 | 990120 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4") | 0 | 132 | 11.22 | 2052.64 |  | 0 | OK
9.26 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 15.28 | 381.12 |  | 0 | OK
9.27 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.41 | 13.05 |  | 0 | OK
9.28 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.67 | 20.33 |  | 0 | OK
9.29 | 141111 | IOPES | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 4 | 789.51 | 4376.41 |  | 0 | OK
10 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 157654.08 |  | #REF! | OK
10.1 |  |  | TUBOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 19266.12 |  | #REF! | OK
10.1.1 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 27.56 | 916.55 |  | 0 | OK
10.1.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 63.4 | 44.55 | 3913.98 |  | 0 | OK
10.1.3 | CPU 765 | Próprio | PLATAFORMA METÁLICA - CONFORME PROJETO CLIMATIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO CAXIAS-ES | UN | 8 | 860.26 | 9537.18 |  | 0 | OK
10.1.4 | 4119 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | M | 87.4 | 21.44 | 2597.07 |  | 0 | OK
10.1.5 | 161015 | IOPES | Gás refrigerante R410A | kg | 8.82 | 76.33 | 932.93 |  | 0 | OK
10.1.6 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 87.4 | 11.3 | 1368.41 |  | 0 | OK
10.2 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 138387.96 |  | #REF! | OK
10.2.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2459.24 | 2955.83 |  | 0 | OK
10.2.2 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2728.94 | 3279.99 |  | 0 | OK
10.2.3 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 3962.59 | 4762.74 |  | 0 | OK
10.2.4 | 103265 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 60000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5 | 21197.51 | 127389.4 |  | 0 | OK
11 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 6723.18 |  | #REF! | OK
11.1 | 160207 | IOPES | ABRIGO DE GÁS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV. BLOCO CONC CHEIO,DIM 1,50X0.85X2.10M, INCLUSIVE CILINDROS E REDE INTERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO TUBOS E VÁLVULAS DE ESFERA QUE INTERLIGAM OS CILINDROS | und | 1 | 2973.38 | 4120.52 |  | 0 | OK
11.2 | 160612 | IOPES | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) | und | 12 | 26.9 | 447.4 |  | 0 | OK
11.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 19 | 21.76 | 572.94 |  | 0 | OK
11.4 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 268.61 | 1488.94 |  | 0 | OK
11.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 3 | 22.46 | 93.38 |  | 0 | OK
12 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 153416.96 |  | #REF! | OK
12.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 805.96 | 72.82 | 81329.6 |  | 0 | OK
12.2 | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1611.91 | 6.73 | 15035.09 |  | 0 | OK
12.3 | 120302 | IOPES | REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1 | m² | 1611.91 | 25 | 55844.62 |  | 0 | OK
12.4 | 050301 | IOPES | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 57.8 | 15.08 | 1207.65 |  | 0 | OK
13 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 47667.77 |  | #REF! | OK
13.1 | CPU 785 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCOE FOLHAS FIXAS. | m² | 21.44 | 370.54 | 11009.27 |  | 0 | OK
13.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.5 | 250.15 | 4679.95 |  | 0 | OK
13.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.48 | 480.4 | 319.56 |  | 0 | OK
13.4 | 160665 | IOPES | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIM.: 100X210X5CM, CONFORME ABNT NBR 11742P, CLASSE P-90, INCL. MARCO, 3 PARES DE DOBRADIÇAAS C/MOLA, BARRA ANTI-PANICO, PINTURA ESMALTE SINTETICO COR VERMELHA | und | 4 | 1920.62 | 10646.36 |  | 0 | OK
13.5 | 100681 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1021.88 | 1416.13 |  | 0 | OK
13.6 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1110.3 | 3077.3 |  | 0 | OK
13.7 | 91328 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 862.25 | 1194.91 |  | 0 | OK
13.8 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 132.98 | 184.28 |  | 0 | OK
13.9 | 160627 | IOPES | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIM.: 90X210X5CM, CONFORME ABNT NBR 11742, CLASSE P-90, CHAPA DE ACO, TENDO MARCOS, INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM MOLA, EXCLUSIVE PINTURA | und | 2 | 1585.89 | 4395.46 |  | 0 | OK
13.10 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 18.8 | 85.07 | 2216.26 |  | 0 | OK
13.11 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 79.24 | 77.66 | 8528.29 |  | 0 | OK
14 |  |  | PINTURA |  |  |  | 42582.96 |  | #REF! | OK
14.1 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1648.52 | 11.27 | 25744.77 |  | 0 | OK
14.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1648.52 | 4.97 | 11356.7 |  | 0 | OK
14.3 | 104643 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 411.55 | 8.27 | 4716.16 |  | 0 | OK
14.4 | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 23.244 | 23.76 | 765.33 |  | 0 | OK
15 |  |  | FORRO |  |  |  | 28493.39 |  | #REF! | OK
15.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 423.72 | 46.74 | 27445.54 |  | 0 | OK
15.2 | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | M | 251.24 | 3.01 | 1047.85 |  | 0 | OK
16 |  |  | PISO |  |  |  | 86190.32 |  | #REF! | OK
16.1 | 5052 | ORSE | PISO EM PAINEL WALL 2,50 X 1,20 X 40MM | m² | 93.48 | 295.97 | 38341.46 |  | 0 | OK
16.2 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 378.07 | 91.33 | 47848.86 |  | 0 | OK
17 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 25814.72 |  | #REF! | OK
17.1 | 13.022.0045-0 | EMOP | REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (7,5X7,5)CM, ASSENTAMENTO NO TRACO 1:3 | m² | 85.77 | 201.48 | 23948.02 |  | 0 | OK
17.2 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 20.49 | 65.74 | 1866.7 |  | 0 | OK
18 |  |  | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 25479.98 |  | #REF! | OK
18.1 | 4264 | ORSE | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 41.04 | 91.26 | 5190.23 |  | 0 | OK
18.2 | 11498 | ORSE | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais (1 1/2") a cada 1,70m e 02 (duas) barras intermediárias de 1 1/2" e barra superior de 3" | m | 18.82 | 267.64 | 6980.36 |  | 0 | OK
18.3 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 6.03 | 26.16 | 218.63 |  | 0 | OK
18.4 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 34.36 | 146.29 | 6965.68 |  | 0 | OK
18.5 | CPU 324 | Próprio | BRAILLE CORRIMÃO INDICAÇÃO DE PAVIMENTO - ACESSIBILIDADE | UN | 6 | 16.43 | 136.63 |  | 0 | OK
18.6 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 478.61 | 9.03 | 5988.45 |  | 0 | OK
|  |  |  | Total - MATERIAL |  |  | 616401.43 |  | #REF!
|  |  |  | Total - MÃO DE OBRA |  |  | 229299.42 |  | #REF!
|  |  |  | Total - BDI DE SERVIÇO |  | 33.25% | 1012447.65 | 0% | #REF!
|  |  |  | Total - BDI DE EQUIPAMENTO |  | 15.57% | 138387.96 | 0% | #REF!
|  |  |  | Total SEM BDI DA OBRA |  |  | 845700.85 |  | #REF!
|  |  |  | BDI DA OBRA |  |  | 305134.76 |  | #REF!
|  |  |  | Total COM BDI DA OBRA |  |  | 1150835.61 |  | #REF!
________________________________________________________________________ CARIMBO DA EMPRESA CNPJ